## -->2015
Sairaalafyysikkotenttien kysymykset
Kysymys | Vuosi | kk | Alue | 1. tagi | 2. tagi | 3. tagi | Tutkimus ym.
CT:n periaate | 1990 |  | RAD | CT |  |  | CT
Defibrillaation periaate ja laitteistot | 1990 |  | KLF
Keuhkojet ja niiden verenkierto | 1990 |  | FYS | Keuhkot | Verenkierto |  | Keuhkot
Keuhkojet ja niiden verenkierto | 1990 |  | FYS | Keuhkot | Verenkierto |  | Keuhkot
Dopplerin ilmioon perustuva verenvirtauksen kuvantaminen ultraäänellä (väri-doppler) | 1990 |  | KLF
Digitaalinen kuvankäsittely sädediagnostiikassa | 1990 |  | RAD | Kuvankäsittely |  |  | Kuvankäsittely
Hypertermita sädehoidon apuna | 1990 |  | SÄD | Sädehoito | Hypertermia |  | Hoidonsuunnittelu
PET-laitteisto ja sen toiminta | 1990 |  | ISO | PET |  |  | PET
Selitä lyhyesti fysiologis-analogisten signaalien signaali-kohinasuhde, digitalisointi, näytteenottoteoreema, kvantisointi ja keskiarvoistaminen | 1990 |  | KLF
Magneetikuvauksen periaate ja erityisesti pulssimenetelmät | 1990 |  | RAD | MRI |  |  | MRI
Ionisoivan säteilyn biologiset vaikutukset | 1990 |  | FYS | Säteily | Solu |  | Säteilyn vaikutukset
Ionisoivan säteilyn biologiset vaikutukset | 1990 |  | FYS | Säteily | Solu |  | Säteilyn vaikutukset
Tehostetun hoidot tärkeimmät mittaussuureet ja menetelmät | 1990 |  | KLF
Tehostetun hoidot tärkeimmät mittaussuureet ja menetelmät | 1990 |  | KLF
Iso ja pieni verenkierto | 1990 |  | FYS | Veri |  |  | Verenkierto
EKG tahdistetty kuvatiedon keruu lääketieteellisissä kuvantamisessa | 1990 |  | ISO | Geittaus |  |  | Sydänlihasperfuusion gammakuvaus
Sydänlihaksen perfuusion määrittäminen radioisotoopein | 1990 |  | ISO | Perfuusio | Sydän |  | Sydänlihasperfuusion gammakuvaus
EEG-mittauksen digitaaliset käsittelymenetelmät | 1990 |  | KNF | Signaalikäsittely |  |  | Signaalikäsittely
Biomagneettiset mittaukset: signaalin synty ja mittaustekniikka | 1990 |  | KNF | Biomagnetismi | Mittaustekniikka |  | Biomagnetismi
Johda avoimen kahden lokeron mallin differentiaaliyhtälöt kineettistä analyysia varten | 1990 |  | FYS
Absorptiokorjaus SPET- ja PET-kuvauksissa | 1991 |  | ISO | SPET | PET | Absortptiokorjaus | Absorptiokorjaus
Säteilymittareiden kalibrointi absorboituneen annoksen määrittämistä varten | 1991 |  | RAD | Dosimetria | Kalibrointi |  | Dosimetria
Gammakuvauksen laadunvalvonta | 1991 |  | ISO | Laadunvarmistus |  |  | Laadunvarmistus
Kudoksen happipitoisuuden merkitys sädehoidossa. Menetelmät vaikutuksen eliminoimiseksi | 1991 |  | SÄD | Annoslaskenta | Kudoksen happipitoisuus |  | Annoslaskenta
Hengitykseen liittyvien tilavuuksien ja virtauksien määrittäminen | 1991 |  | KLF
Uusimpien säteilybiologisten tulosten vaikutus sädehoidon fraktiointiin | 1991 |  | SÄD | Hoidonsuunnittelu | Fraktiointi |  | Hoidonsuunnittelu
Tomografisen kuvantamisen rekonstruktiomenetelmät | 1991 |  | ISO | Rekonstruktio | Tomografia |  | Rekonstruktio
Jälkilataushoitojen periaate ja käytännön esimerkkejä | 1991 |  | SÄD | Dosimetria | Jälkilatauslaitteet |  | Jälkilatauslaite
Selvitä, kuinka magneettikuvauksen kuvat tehdään T1 ja T2 painotteisiksi | 1991 |  | RAD | MRI |  |  | MRI
Gamma- ja röntgensäteilyn vaikutus solussa | 1991 |  | FYS | Säteily | Solu |  | Säteilyn vaikutukset
Ionisoivan säteily vaikutukset solussa | 1991 |  | FYS | Säteily | Solu |  | Säteilyn vaikutukset
EKG geitattu syrämen toiminnan gammakuvaus | 1991 |  | ISO | Perfuusio | Sydän | Geittaus | Sydänlihasperfuusion gammakuvaus
Munuaisten rakenne ja toiminta | 1991 |  | FYS | Virtsaneritysjärjestelmä |  |  | Virtsaneritysjärjestelmä
Virtsateiden anatomia | 1991 |  | FYS | Virtsaneritysjärjestelmä |  |  | Virtsaneritysjärjestelmä
Keuhkojet ja niiden verenkierto | 1992 |  | FYS | Keuhkot |  |  | Keuhkot
Luuntiheyden mittaaminen fotonisädekeilan vaimenemisen perusteella | 1992 |  | ISO | Luuntiheys |  |  | Luuntiheys
Sairaalafyysikon asema sairaalaorganisaatiossa | 1992 |  | FYS | Sairaalafyysikko | Organisaatio |  | Sairaalafyysikko
T1-painotteisten kuvien käyttö protonitiheydeltään samanlaisten kudoslajien erottelussa MRI:ssä | 1992 |  | RAD | MRI |  |  | MRI
Tehostetun hoidot tärkeimmät mittaussuureet ja menetelmät | 1992 |  | KLF
Simulaattorit ja niiden käyttö sädehoidon kontrollimenetelmänä | 1992 |  | SÄD | Simulointi |  |  | Simulointi
Utraäänilaitteiston yleiskaavio ja vastaanotetun signaalin käsittelu ja kuvanmuodotus | 1992 |  | KLF
EKG ja häiriösignaalien eliminointi | 1993 |  | KLF
Digitaalinen röntgenkuvaus; erityisesti DSA | 1993 |  | RAD | DSA |  |  | DSA
Ulkoisessa sädehoidossa käytettävien säteilyjen syväannoskäyrään vaikuttavat tekijät | 1993 |  | SÄD | Annoslaskenta | Syväannoskäyrät |  | Annoslaskenta
PET:n kuvausperiaate | 1993 |  | ISO | PET |  |  | PET
T1-painotteisten kuvien käyttö protonitiheydeltään samanlaisten kudoslajien erottelussa MRI:ssä | 1993 |  | RAD | MRI |  |  | MRI
Ionisoivan säteily vaikutukset soluun | 1993 |  | FYS | Säteily | Solu |  | Säteilyn vaikutukset
Verenkiertoelimet | 1993 |  | FYS | Verenkiero |  |  | Verenkierto
Radiolääkeainehoitojen annoslaskennan perusteet | 1994 |  | ISO | Annoslaskenta | Radiolääkeaine |  | Annoslaskenta
Systeemisti annettujen radioisotooppien annoslaskenta | 1994 |  | ISO | Ann | Radiolääkeaine |  | Annoslaskenta
Sädehoidon tilavuusmenetelmät ICRU 50:n mukaan | 1994 |  | SÄD | Annoslaskenta | ICRU 50 |  | Annoslaskenta
Sädehoitoannoksen määrittely IRCU 50:n mukaisesti | 1994 |  | SÄD | Annoslaskenta | ICRU 50 |  | Annoslaskenta
Digitaalisen kuvan käsittelytavat | 1994 |  | RAD | Kuvankäsittely |  |  | Kuvankäsittely
Digitaalinen kuvankäsittely lääketieteessä | 1994 |  | RAD | Kuvankäsittely |  |  | Kuvankäsittely
Digitaalisen kuvan käsittelytavat | 1994 |  | RAD | Kuvankäsittely |  |  | Kuvankäsittely
Maksan anatomia (erityisesti maksan verenkierto) ja toiminta | 1994 |  | FYS | Maksa | Verenkierto |  | Maksa
Maksan verenkierto | 1994 |  | FYS | Maksa | Verenkierto |  | Maksa
Skalaari EKG:n rintakytkentä | 1994 |  | KLF
Standardi 12-kytkentäinen EKG. Tee selkoa mittauskytkennöistä ja niitä kuvaavista kytkentävektoreista | 1994 |  | KLF
Magneettikuvan kuvasignaalin kirkkauteen vaikuttavat tekijät | 1994 |  | RAD | MRI |  |  | MRI
Magneettikuvauksen periaate ja laitteisto pääpiirteissään | 1994 |  | RAD | MRI |  |  | MRI
Ionisoivan säteily vaikutukset solutasolla | 1994 |  | RAD | Säteily | Solu |  | Säteilyn vaikutukset
Pupillin koon säätelyjärjestelmä ja sen tutkiminen | 1995 |  | FYS | Pupilli | Autonominen hermosto |  | Autonominen hermosto
Emissiotomografian mahdollisuudet | 1995 |  | ISO | Emissiotomografia |  |  | Emissiotomografia
Dosimetrian perussuureet | 1995 |  | RAD | Dosimetria |  |  | Dosimetria
Dosimetrien kalibrointi | 1995 |  | RAD | Dosimetria |  |  | Dosimetria
Termoluminenssidosimetria | 1995 |  | RAD | TLD |  |  | Dosimetria
Tarkastele Bragg-Gray -onteloteorian perusteita | 1995 |  | SÄD | Annoslaskenta | Bragg-Gray |  | Bragg-Gray
EKG:n raajakutkennät ja niiden teoreettinen pohja | 1995 |  | KLF
Vasta-aineperusteisen sädehoidon dosimetria | 1995 |  | SÄD | Dosimetria | Vasta-aineperusteinen sädehoito |  | Dosimetria
Kvantitatiivinen isotooppidiagnostiikka aivo- ja munuaistutkimuksessa | 1995 |  | ISO | Kvantitatiivinen diagnostiikka |  |  | Munuaisten gammakuvaus
Röntgenkuvan laatua kuvaavat käsitteet | 1995 |  | RAD | RTG | Laadunvarmistus |  | Laadunvarmistus
Keuhkofunktiotutkimuksen tärkeimmät parametrit | 1995 |  | KLF
Mallit ja analogiat biologisen systeemin tutkimisesta | 1995 |  | KLF
Funktionaalinen MRI | 1995 |  | RAD | FMRI |  |  | MRI
Sydämen toiminta ja johtoratajärjestelmä | 1995 |  | FYS | Sydän | Johtoratajärjestelmä |  | Sydän
Hermoston johtumisnopeusmittaukset | 1995 |  | KNF | Neurografia |  |  | Neurografia
Biosähköisten signaalien mittaamiseen käytettävät elektrodit ja niiden ominaisuudet | 1995 |  | KNF | Elektrodit |  |  | Elektrodit
Aivojen verenkierto ja sen säteily | 1995 |  | FYS | Aivot | Veri |  | Aivot
Transkutaanisen pulssoksimetrian periaate ja käyttösovellukset | 1995 |  | KLF
Stereotaktisen hoidon periaatteet | 1995 |  | SÄD | Sädehoito | Stereotaktinen |  | Stereotaktinen
Aika- ja paikkaerotuskyky aivojen MEG-, FMRI ja PET-tutkimuksissa | 1995 |  | RAD | FMRI | PET | MEG
Munuaisten rakenne ja virtsan muodostus | 1995 |  | FYS | Virtsaneritysjärjestelmä |  |  | Virtsaneritysjärjestelmä
Keuhkojen kaasujen vaihto | 1996 |  | FYS | Hengitys |  |  | Hengitys
Dosimetrian perussuureet | 1996 |  | RAD | Dosimetria |  |  | Dosimetria
Ionisaatiokammio säteilyn mittalaitteena. Rakenne, materiaali ja tarvittavat korjaukset | 1996 |  | RAD | Dosimetria | Ionisaatiokammio |  | Dosimetria
Digitaalikuvan jatkokäsittely DSA:ssa | 1996 |  | RAD | DSA |  |  | DSA
Aivojen FMRI | 1996 |  | RAD | FMRI | Aivot |  | FMRI
Luuston gammakuvaus | 1996 |  | ISO | Luu |  |  | Luuson gammakuvaus
Munuaisten gammakuvaus | 1996 |  | ISO | Munuaiset |  |  | Munuaisten gammakuvaus
Jälkilatauslaitteiden dosimetria | 1996 |  | SÄD | Dosimetria | Jälkilatauslaitteet |  | Jälkilatauslaite
Magneetikuvauksen periaate ja erityisesti pulssimenetelmät | 1996 |  | RAD | MRI |  |  | MRI
Hermoston johtumisnopeusmittausten suoritusperitaate | 1996 |  | KNF | Neurografia |  |  | Neurografia
Herätepotentiaalitutkimusten rekisteröinti ja niiden kliininen käyttö | 1996 |  | KNF | Herätevastemittaukset |  |  | Herätevastemittaukset
Signaalin eteneminen hermokudoksessa | 1996 |  | KNF | Hermokudos | Signaali | Neuroni | Signaalin eteneminen
T1 ja T2 painotteinen magneettikuvaus | 1996 |  | RAD | MRI |  |  | MRI
T1-painotteisten kuvien käyttö protonitiheydeltään samanlaisten kudoslajien erottelussa MRI:ssä | 1996 |  | RAD | MRI |  |  | MRI
Sähköisen signaalin eteneminen sydänlihaksessa? Paine- ja virtausmuutosten liittyminen signaalin etenemisen eri vaiheisiin | 1996 |  | KLF
Tehostetun hoidot tärkeimmät mittaussuureet ja menetelmät | 1996 |  | KLF
Tehostetun hoidot tärkeimmät mittaussuureet ja menetelmät | 1996 |  | KLF
Sydänlihasperfuusion gammakuvaus | 1996 |  | ISO | Perfuusio | Sydän |  | Sydänlihasperfuusion gammakuvaus
Veren hyytyminen | 1996 |  | FYS | Veri | Hyytyminen |  | Veri
Ultraäänianturit: periaate ja käytännön toiminta | 1996 |  | KLF
Fotonisäteilyn ja biologisen materian vuorovaikutus? Selitä vuorovaikutusten perusteella syväannoskäyrän muotoon vaikuttavat tekijät | 1996 |  | SÄD | Sädehoito | Biologiset perusteet | Fotonisäteily | Sädehoito
Munuaisten rakenne ja toiminta | 1996 |  | FYS | Virtsaneritysjärjestelmä |  |  | Virtsaneritysjärjestelmä
Artefaktat tietokonetomografiakuvauksessa | 1997 |  | RAD | CT | Artefaktat |  | CT-artefaktat
Hakittu immuniteetti | 1997 |  | FYS | Immuniteetti |  |  | Immuniteetti
Ionisaatiokammio säteilyn mittalaitteena | 1997 |  | RAD | Dosimetria | Ionisaatiokammio |  | Dosimetria
DSA ja kuvien jälkikäsittely | 1997 |  | RAD | DSA |  |  | DSA
Vertaile FMRI:tä ja PET:ä aivotoimintojen (lähinnä perfuusion) kuvantamisessa | 1997 |  | RAD | FMRI | PET | Aivoperfuusio | FMRI
EKG:n pitkäaikaisnauhoitus ja purku | 1997 |  | KLF
Kilpirauhasen rakenne ja toiminta | 1997 |  | FYS | Kilpirauhanen |  |  | Kilpirauhanen
Luuston gammakuvaus | 1997 |  | ISO | Luusto |  |  | Luuson gammakuvaus
Luuston gammakuvaus | 1997 |  | ISO | Luusto |  |  | Luuson gammakuvaus
Radiologisten tutkimusten laadunvalvonta | 1997 |  | RAD | Laadunvarmistus |  |  | Laadunvarmistus
Kvantitatiivinen EEG | 1997 |  | KNF | EEG | Kvantitatiivisuus |  | EEG
Signaalin eteneminen hermokudoksessa | 1997 |  | KNF | Hermokudos | Signaali | Neuroni | Signaalin eteneminen
Magneettikuvauksen perusteet | 1997 |  | RAD | MRI |  |  | MRI
Biomagneettiset mittaukset: signaalin synty ja mittaustekniikka | 1997 |  | KNF | Biomagnetismi | Mittaustekniikka |  | Biomagnetismi
Sähköisen signaalin eteneminen sydänlihaksessa. Paine- ja virtausmuutosten liittyminen signaalin etenemisen eri vaiheisiin. | 1997 |  | FYS | Sydän | Verenpaine |  | Sydän
Ionisoivan säteily vaikutukset soluun | 1997 |  | FYS | Säteilyn vaikutukset | Solu |  | Säteilyn vaikutukset
Tehostetun hoidot tärkeimmät mittaussuureet ja menetelmät | 1997 |  | KLF
Digitaalinen kuvalevy: periaate, käytännön edut ja rajoitukset | 1997 |  | RAD | RTG | Digitaalinen kuvalevy |  | RTG
Verenpaine (säätely ja mittaus) | 1997 |  | FYS | Verenpaine |  |  | Verenkierto
Teleradiologia | 1997 |  | RAD | Teleradiologia |  |  | Teleradiologia
Vertaile aivojen CT-, MR-, ja aivoperfuusion gammakuvauksen löydöksiä akuutissa (<24h) aivoinfarktissa | 1997 |  | RAD | CT | MRI | SPET
Hengityksen säätely | 1998 |  | FYS | Hengitys |  |  | Hengitys
Kiihdyttimissä on a) avoin, b) suljettu läpäisykammio. Mittaat absoluuttista annosta absoluuttiannosmittauksiin tarkoitetulla ionisaatiokammiolla. Teet mittaustulokseen em. tapauksissa ns. paine- ja lämpötilakorjauksen. Selvitä, mitä korjaat kussakin tapauksessa. | 1998 | 11 | SÄD | Annoslaskenta | Ionisaatiokammio |  | Annoslaskenta
Alfa/beta-malli fyysikon apuna sädehoidon annossuunnittelussa. Anna esimerkkejä | 1998 |  | SÄD | Annoslaskenta | Alfa/beta |  | Annoslaskenta
Keuhkoemboliatutkimukset | 1998 | 11 | ISO | Keuhkoembolia |  |  | Keuhkoembolia
Keuhkoemboliatutkimukset | 1998 |  | ISO | Keuhkoembolia |  |  | Keuhkoembolia
SPET-kameran laadunvarmistusprosessi | 1998 | 2 | ISO | Laadunvarmistus |  |  | Laadunvarmistus
SPET-kameran laadunvarmistusprosessi | 1998 |  | ISO | Laadunvarmistus |  |  | Laadunvarmistus
Järkilatauslaitteiden dosimetria | 1998 | 2 | SÄD | Dosimetria | Jälkilatauslaitteet |  | Dosimetria
EKG-laitteiston testaus | 1998 |  | KLF
Herätevastemittaukset | 1998 | 11 | KNF | Herätevastemittaukset |  |  | Herätevastemittaukset
EEG:n rekisteröinti ja tutkimuksen kulku | 1998 | 2 | KNF | EEG | Tutkimuksen kulku |  | EEG
STUK on kalibroinut absoluuttiannoksen mittaamiseen tarkoitetun ionisaatiokammion. Kalibrointiraportissa on kalibrointikerroin N. Kerron se käytöstä ja siitä, mitä korjauskertoimia se sisältää | 1998 |  | SÄD | Ionisaatiokammio | Kalibrointi |  | Ionisaatiokammio
EEG-ilmiöiden paikantaminen | 1998 |  | KNF | EEG | Paikannus |  | EEG
Unen aikaiset tavallisimmat neurofysiologiset tutkimukset - niissä käytetyt laitteistot ja tärkeimmät käyttöalueet | 1998 |  | KNF | Unitutkimukset |  |  | Unitutkimukset
Mammografiakuvaus, erityisesti 3-ulotteinen digitaalinen rintakuva | 1998 | 2 | RAD | RTG | Mammografia |  | Mammografia
Jälkilatauslaitteiden dosimetria | 1998 |  | SÄD | Dosimetria | Jälkilatauslaitteet |  | Jälkilatauslaite
Miten moniviipale (multi slice) tekniikalla otetussa magneettikuvaryhmässä näkyy viipalepakan kattavalla alueella kulkevassa suonessa virtaava veri | 1998 |  | RAD | MRI | Verisuoni |  | MRI
Sydämen toiminta ja johtoratajärjestelmä | 1998 | 11 | FYS | Sydän | Johtoratajärjestelmä |  | Sydän
Säteilyn sironnan merkitys röntgentutkimuksissa. Miten käytännön kuvauslaitteilla sidonna vaikutukset eir osatekijöihin/osapuoliin huomioidaan? | 1998 | 11 | RAD | RTG | Sironta |  | RTG
Sydänlihaksen perfuusiotutkimukset | 1998 | 2 | ISO | Perfuusio | Sydän |  | Sydänlihasperfuusion gammakuvaus
Sydänlihaksen perfuusiotutkimukset | 1998 |  | ISO | Perfuusio | Sydän |  | Sydänlihasperfuusion gammakuvaus
Säteilyn sironnan merkitys röntgentutkimuksissa. Miten käytännön kuvaustilanteissa sironnan vaikutukset eri osatekijöihin/osapuoliin huomioidaan | 1998 |  | RAD | RTG | Sironta |  | Sironta
Sädehoitosimulaattorit ja niiden tärkeimmät ominaisuudet | 1998 | 2 | SÄD | Simulointi |  |  | Simulointi
Mihin fysikaalisiin tekijöihin perustuvat 60-luvulta nykyaikaan oleellisesti parantuneet sädehoidon tulokset | 1998 | 11 | SÄD | Sädehoito |  |  | Sädehoito
Veren hyytyminen | 1998 | 2 | FYS | Veri | Veren hyytyminen |  | Veri
Henkilökunnan säteilysuojelu isotooppilaboratoriossa. Mitä suuruusluokkaa ovat kuvauksia suorittavan ja radiolääkeainetta valmistavan henkilöstön saamat vuosiannokset? | 1998 | 11 | ISO | Säteilysuojelu |  |  | Säteilysuojelu
Henkilökunnan säteilysuojelu isotooppilaboratoriossa. Mitä suuruusluokkaa ovat kvuauksia suorittavan ja radiolääkeaineita valmistavan henkilöstön saamat vuosiannokset? | 1998 |  | ISO | Säteilysuojelu |  |  | Säteilysuojelu
Veren hyytyminen | 1998 |  | FYS | Veri | Veren hyytyminen
Tarkastele Bragg-Grayn onteloteorian perusteita | 1999 | 9 | SÄD | Annoslaskenta | Bragg-Gray |  | Annoslaskenta
Isotooppihoidot | 1999 | 9 | ISO | Hoidot |  |  | Isotooppihoito
Isotooppihoidot | 1999 |  | ISO | Hoidot |  |  | Isotooppihoito
EKG-kytkennät ja niiden teoreettinen pohja | 1999 | 9 | KLF
Maksan anatomia | 1999 | 9 | FYS | Maksa |  |  | Maksa
EKG-kytkennät ja niiden teoreettinen pohja | 1999 |  | KLF
Video-EEG -laitteisto, -laboratorio ja käyttöalueet- Tarkastele tietovälineiden kapasiteettikysymyksiä | 1999 | 9 | KNF | Video-EEG |  |  | Video-EEG
50Hz:n häiriön eristäminen neurofysiologisista signaaleista sairaalaympäristössä | 1999 | 9 | KNF | Verkkohäiriö | Artefaktat |  | Artefaktat
Vertaile keskenään kaksipäisen gammakameran ja PET:n käyttämistä annihilaatiosäteilyn kuvantamisessa | 1999 | 9 | ISO | Annihilaatiosäteily | PET | Gammakamera | PET-gammakamera -vertailu
Vertaile keskenän kaksipäisen gammakameran ja PET-kameran käyttämistä annihilaatiosäteilyn kuvantamisessa | 1999 |  | ISO | Annihilaatiosäteily | PET | Gammakamera | PET-gammakamera -vertailu
Pintakela parantaa magneettikuvauksen signaalikohinasuhdetta rahoitetulla alueella. Selosta syt tähän parannukseen. | 1999 | 9 | RAD | MRI | Pintakela |  | MRI
Maksan anatomia | 1999 |  | FYS | Maksa |  |  | Sydän
Vertaa digitaalikasettijärjestelmän etuja ja haittoja vahvistuslevy-filmi-tekniikan vastaaviin | 1999 | 9 | RAD | RTG |  |  | RTG
Ambulatorinen EEG-mittaus | 2000 | 5 | KLF
Fotonien kenttäkokotaulukon määrääminen. Tärkeimmät taulukon arvoihin vaikuttavat seikat. | 2000 | 9 | SÄD | Annoslaskenta | Fotonit |  | Annoslaskenta
Pohdi voimakkaasti epäsäännöllisen fotoni- ja elektronikentän annoksen oikeellisuutta tyypillisessä hoitosyvyydessä energia-alueella 4-20 MV (fotonit) tai 4-20 MeV (eletronit), jos käytät annoslaskennassa avokentän MU-lukemia | 2000 | 9 | SÄD | Annoslaskenta | Fotonit | Elektronit | Annoslaskenta
Ihon rakenne ja toiminta | 2000 | 9 | FYS | Iho |  |  | Iho
Autonomisen hermoston tutkimusmenetelmät | 2000 | 5 | KLF
Termoloistedosimetrian käyttö sairaalassa | 2000 | 5 | RAD | TLD |  |  | Dosimetria
Maksan anatomia (erityisesti maksan verenkierto) ja fysiologia | 2000 | 5 | FYS | Maksa | Verenkierto |  | Maksa
Vireystilamittaukset | 2000 | 9 | KNF | Vireystilamittaukset | EEG | MSLT, MWT | Vireystilamittaukset
Sydämen pumppufunktion tahdistettu yhdestä suunnasta tapahtuva (planaarinen) gammakuvaus. Tarkastele taustanpoiston merkitystä. Tutkimuksen aikaisten rytmihäiriöiden eliminointi. | 2000 | 9 | ISO | Pumppufunktio | Taustanpoisto |  | Pumppufunktio
Kuvaa lyhyesti millaisia eri kuvantavia isotooppitutkimuksia voidaan käyttää ruoansulatuskanavan ja siihen liittyvien elinten tutkimisessa? Arvioi niiden merkitystä ja yleisyyttä. | 2000 | 5 | ISO | Ruoansulatuskanava |  |  | Ruoansulatuskanavan gammakuvaus
Kuvaile sydämen sisäisen vasen-oikea oikovirtauksen määrittäminen Isotooppimenetelmällä. Arvioi menetelmän tarkkuutta ja luotettavuutta. Käyttäisitkö taustanpoistoa? | 2000 | 5 | ISO | Shuntti | Taustanpoisto |  | Shuntti
Magneettikuvauksen nykyinen tilanne | 2000 | 9 | RAD | MRI |  |  | MRI
Onko digitaalikasetti korvaamassa perinteisen vahvistuslevy-filmijärjestelmän? Mihin ja minkälaisia seuraamiksia muutoksella on röntgentutkimuksessa? | 2000 | 9 | RAD | RTG |  |  | RTG
Sironta röntgentutkimuksissa. Mihin erilaisiin asioihin se vaikuttaa? Mitä on tehtävissä sen vaikutusten välttämiseksi ja optimoimiseksi | 2000 | 5 | RAD | RTG | Sironta |  | Sironta
Annoslaskennan perusteet isotooppitutkimuksessa | 2001 | 4 | ISO | Annoslaskenta |  |  | Annoslaskenta
Keuhkojen ventilaatio (eli keuhkotuuletus) | 2001 | 4 | FYS | Hengitys | Keuhkot |  | Hengitys
Autonomisen hermoston tutkimusmenetelmät | 2001 | 4 | KLF
EKG ja kliininen rasituskoe | 2001 | 4 | KLF
Fuusiokuvantaminen | 2001 | 4 | RAD | Kuvafuusio | Kuvankäsittely |  | Kuvankäsittely
Munuaisten isotooppitutkimusten tulosteet ja niiden fysikaalinen perusta lausuntoa varten | 2001 | 4 | ISO | Munuaiset |  |  | Munuaisten gammakuvaus
Millaisten välivaiheiden kautta ionisoivasta säteilystä kudokseen absorboituca energia synnyttää vaikutuksen solutasolla? | 2001 | 4 | RAD | Säteilysuojelu |  |  | Säteilysuojelu
Aivojen verenkierto ja sen säätely | 2002 | 2 | FYS | Aivot | Verenkierto |  | Aivot
Sädehoidon annossuunnitelman optimointi (kriteerit ja menetelmät) | 2002 | 2 | SÄD | Annoslaskenta |  |  | Annoslaskenta
Termoluminenssidosimetria ja sen käyttöalueet | 2002 | 11 | RAD | TLD |  |  | Dosimetria
EKG:n peruskytkennät | 2002 | 11 | KLF
EKG:n biosähköiset perusteet | 2002 | 2
EKG:n käyttö sairaalassa | 2002 | 2
Sädehoidon potilasdosimetrian menetelmät | 2002 | 2 | SÄD | Sädehoito | Dosimetria |  | Dosimetria
Munuaisten isotooppitutkimukset | 2002 | 11 | ISO | Munuaiset |  |  | Munuaisten gammakuvaus
PET-tutkimukset. Perusteet, laitteet ja käyttö | 2002 | 11 | ISO | PET |  |  | PET
Magneettikuvaksen perusteet | 2002 | 11 | RAD | MRI |  |  | MRI
Magneettikuvauksen kuvaussekvenssit | 2002 | 11 | RAD | MRI |  |  | MRI
CT:n ja MRI:n perusteiden vertailu. Kerro viime vuosien edistysaskeleista molemmissa kuvauksissa | 2002 | 2 | RAD | MRI | CT |  | MRI
Munuaisten radiologiset tutkimukset | 2002 | 11 | RAD | Munuaiset |  |  | Munuaisten radiologisen tutkimukset
Sydämen radiologiset tutkimukset | 2002 | 2 | RAD | Sydän |  |  | Sydämen radiologiset tutkimukset
Radiologisten tutkimusten säteilyriskit | 2002 | 11 | RAD | Säteilysuojelu |  |  | Säteilysuojelu
Sädehoidon biologiset perusteet | 2002 | 2 | SÄD | Sädehoito | Biologiset perusteet |  | Sädehoito
Munuaisten rakenne ja virtsan muodostus | 2002 | 11 | FYS | Virtsaneritysjärjestelmä | Munuaiset |  | Virtsaneritysjärjestelmä
Autonomisen hermoston tutkimusmenetelmät | 2003 | 5 | KLF
Termoluminenssidosimetria - periaate ja käyttöalue | 2003 | 5 | RAD | TLD |  |  | Dosimetria
EKG ja kliininen rasituskoe | 2003 | 5 | KLF
Aivojen funktionaaliset tutkimukset | 2003 | 5 | KNF | Aivot | Funktionaalisen tutk. |  | Funktionaaliset tutkimukset
EMG ja sen käyttö | 2003 | 5 | KNF | EMG |  |  | EMG
EKG:n perusteet ja käyttö sairaalassa | 2003 | 5 | KLF
Kilpirauhasen rakenne ja toiminta | 2003 | 5 | FYS | Kilpirauhanen |  |  | Kilpirauhanen
Magneettikuvaus ja isotooppikuvaus toistensa täydentäjinä - periaatteet ja kuvafuusio | 2003 | 5 | RAD | Kuvafuusio | MRI | SPET | Kuvankäsittely
Lineaarikiihdytin sädehoitolaitteena | 2003 | 5 | SÄD | Lineaarikiihdytin |  |  | Lineaarikiihdytin
Miksi pieniäkin säteilyannoksia vastaan pitää suojautua? | 2003 | 5 | RAD | Säteilysuojelu |  |  | Säteilysuojelu
Thermoluminenssidosimetria - periaate ja käyttö | 2004 | 4 | RAD | TLD |  |  | Dosimetria
EKG ja sen käyttö sairaalassa | 2004 | 4 | KLF
Kuvafuusio radiologiassa | 2004 | 4 | RAD | Kuvafuusio | Kuvankäsittely |  | Kuvankäsittely
Munuaisten isotooppitutkimukset | 2004 | 4 | ISO | Munuaiset |  |  | Munuaisten gammakuvaus
PET-tutkimusmenetelmä ja sen kliininen käyttö | 2004 | 4 | ISO | PET |  |  | PET
Munuaisten radiologiset tutkimukset | 2004 | 4 | RAD | Munuaiset |  |  | Munuaisten radiologiset tutkimukset
Miksi pieniäkin sätelyannoksia vastaan pitää suojautua? | 2004 | 4 | RAD | Säteilysuojelu |  |  | Säteilysuojelu
Miten säteiluyä vastaan suojaudutaan röntgentutkimuksissa? | 2004 | 4 | RAD | RTG | Säteilysuojelu |  | Säteilysuojelu
Miten säteiluyä vastaan suojaudutaan isotooppitutkimuksissa? | 2004 | 4 | ISO | Säteilysuojelu |  |  | Säteilysuojelu
Munuaiset ja virtsatiet - anatomia ja fysiologia | 2004 | 4 | FYS | Virtsaneritysjärjestelmä | Munuaiset | Virtsatiet | Virtsaneritysjärjestelmä
Esitä autonomisen hermoston toiminta pääpiirtein | 2005 | 10 | FYS | Autoniminen hermosto |  |  | Autonominen hermosto
Isotooppilaboratorion auditointi. Mihin vähintäänkin kiinnitetään huomiota. | 2005 | 4 | ISO | Auditointi |  |  | Auditointi
Diffuusiokapasiteetti: mittausmentelmät ja virhelähteet | 2005 | 2 | KLF
EEG kytkennät | 2005 | 10 | KNF | EEG | Kytkennät |  | EEG
Neurokirurgisen potilaan KNF tutkimukset | 2005 | 4 | KNF | Neurokirurgia |  |  | Neurokirurgia
Doppler-ultraääni | 2005 | 4 | KLF
Potilasturvallisuus KNF-tutkimuksissa | 2005 | 2 | KNF | Potilasturvallisuus | Sähköturvallisuus |  | Potilasturvallisuus
Gammakameran laadunvarmistus. Mikä on välttämätöntä, mikä hyödyllistä ja mikä on mielestäsi liioittelua. | 2005 | 2 | ISO | Laadunvarmistus |  |  | Laadunvarmistus
Luuydin ja sen tehtävät | 2005 | 4 | FYS | Luu | Luuydin |  | Luu
Kliinisen magneettikuvauslaitteen laadunvalvonta. Mikä on välttämätöntä, tarpeellista, liioittelua. | 2005 | 10 | RAD | MRI | Laadunvarmistus |  | Laadunvarmistus
Esitä sydämen toimintakierto ja EKG aaltomuodot. | 2005 | 2 | KLF
Magneettikuvan keskeiset artefaktat ja niiden mahdollinen korjaus/kompensointi | 2005 | 2 | RAD | MRI | Laadunvarmistus | Artefaktat | Laadunvarmistus
Punasolun elinkaari | 2005 | 4 | FYS | Solu | Punasolu |  | Punasolu
Normaalit sydänäänet ja niiden syntymekanismi | 2005 | 2 | KLF
Transmissiokuvan käyttö SPET tutkimuksissa | 2005 | 10 | ISO | SPET | Transmissiokuva |  | Sydänlihasperfuusion gammakuvaus
Mitä mittauksia tulee tehdä ennen uuden lineaarikiihdyttimen käyttöönottoa | 2005 | 4 | SÄD | Laadunvarmistus | Käyttöönotto |  | Laadunvarmistus
Sädehoitolaitteen laadunvalvonta | 2005 | 4 | SÄD | Laadunvarmistus | Sädehoitolaite |  | Laadunvarmistus
Sädehoitokentän verifiointi | 2005 | 2 | SÄD | Laadunvarmistus | Kenttä |  | Laadunvarmistus
Putsaat korvaa (jonkun toisen) ja siitä aiheuttuu nopea impulssi korvaan ja toinen pyörtyy. Mitä tapahtui? | 2005 | 10 | FYS | Tasapainojärjestelmä |  |  | Tasapainojärjestelmä
Virtaus- ja tilavuusspirometriatutkimukset | 2005 | 10 | KLF
Hengityslihasten toiminta | 2006 | 4 | FYS | Hengitys |  |  | Hengitys
Miten O2 ja CO2 liikkuvat veren ja hengitysrakkuloiden välillä | 2006 | 4 | FYS | Hengitys |  |  | Hengitys
EEG-signaalin lähteet ja EEG-mittauksen kytkennät. | 2006 | 9 | KNF | EEG | Lähteet |  | EEG
Kuvafuusio ja sen merkitys KNF-tutkimuksissa | 2006 | 4 | KNF | Kuvafuusio |  |  | MRI+EEG
Intensiteettimoduloitu sädehoito (IMRT): periaate, hyöty ja haitat. | 2006 | 4
Epilepisiakirurgia KNF tutkimuksissa | 2006 | 1 | KNF | Epilepsiakirurgia | Video-EEG |  | Epilepsiakirurgia
Röntgenkuvauslaitteen säteilytuottomittauksen suoritus. Kuinka säteilytuottomittausta voidaan käyttää potilaan säteilyannoksen määritykseen? Mitä lisätietoa tarvitaan? | 2006 | 9 | RAD | RTG | Laadunvarmistus | Säteilyntuottomittaus | Laadunvarmistus
Osastolle hankitaan uusi CT laite. Mitä mittauksia ja muita tehtäviä tulee tehdä ennen käyttöönottoa. | 2006 | 1 | RAD | CT | Laadunvarmistus | Vastaanottomittaus | Laadunvarmistus
Mediastinumin rakenne ja anatomiaa | 2006 | 9 | FYS | Mediastinum |  |  | Mediastinum
Tauon merkitys sädehoidossa | 2006 | 1 | SÄD | Hoidonsuunnittelu | Fraktiointi |  | Hoidonsuunnittelu
Mistä aiheutuu että mediastinumin alueella olevat taudit voivat aiheuttaa alaraajojen turvotusta. | 2006 | 9 | FYS | Mediastinum |  |  | Mediastinum
Peukalon heijastevaste tai jotain sinnepäin ... liikutat peukaloasi niin miten vaste etenee aivoihin tms. | 2006 | 1 | FYS | Refleksit |  |  | Refleksit
Kliinisen fysiologian mittausten toistettavuuden arviointi. | 2006 | 9 | KLF
Sydän geitattu SPET-tutkimus. Mitä sillä voidaan sydämestä tutkia? | 2006 | 9 | ISO | SPET | Transmissio | Geittaus | Sydänlihasperfuusion gammakuvaus
Arvioi sydämen geitatussa SPET-tutkimuksissa vaimennuskorjauksen merkitystä. | 2006 | 9 | ISO | SPET | Transmissiokuva |  | Sydänlihasperfuusion gammakuvaus
Kardiologinen tahdistettu SPECT kuvaus tai jotain sinnepäin ... tahdistuksesta kuitenkin haluttu tietää, keskiarvoistukisia ym. | 2006 | 1 | ISO | SPET | Vaimennuskorjaus | Keskiarvotus | Sydänlihasperfuusion gammakuvaus
Sydämen syketaajuusvaihtelun kliininen mittaus ja analysointi | 2006 | 4 | KLF
CT-simulointi | 2006 | 9 | SÄD | Simulointi | CT |  | Simulointi
Merkittävimmät turvallisuusriskit henkilökunnalle ja potilaille 1,5 Tja 3,0 T kuvauksissa. | 2006 | 4 | RAD | MRI | Säteilysuojelu |  | Säteilysuojelu
TT-PET tai TT-SPET laitteiston rutiini laadunvarmistusprosessi (vastaa vain toiseen) | 2006 | 4 | ISO | SPET | PET | Laadunvarmistus
Verenvirtausmittaukset doplermenetelmällä | 2006 | 1 | KLF
Video-EEG-tutkimusten valmistelu ja toteutus laitteiston osalta | 2007 | 2 | KNF | EEG | Video-EEG |  | Video-EEG
Grid-EEG – tutkimusten valmistelu ja toteutus laitteiston osalta. | 2007 | 1 | KNF | EEG | Aivokirugia |  | Leikkauksen EEG-monitorointi
Kilpirauhasen toiminta ja säätely | 2007 | 1 | FYS | Kilpirauhanen |  |  | Kilpirauhanen
Kilpirauhanen poistetaan. Mitä seurauksia kehittyy? | 2007 | 1 | FYS | Kilpirauhanen |  |  | Kilpirauhanen
Kilpirauhasleikkauksessa vioittuu ympäröiviäkin kudoksia. Mitä seurauksia kehittyy? | 2007 | 1 | FYS | Kilpirauhanen | Leikkaus |  | Kilpirauhanen
Magneettikuvauslaitteet laadunvarmistus. Mikä on välttämätöntä, mikä on hyödyllistä, mikä on mielestäsi liioittelua? | 2007 | 1 | RAD | MRI | Laadunvarmistus |  | Laadunvarmistus
Isotooppidiagnostiikassa ja -hoidossa potilaan annoslaskenta toteutetaan yleisesti ns. MIRD – formalismiin perustuen. Mitä parametrejä tulee tuntea, jotta annos voidaan laskea? Mitkä niistä voidaan mitata? Mikä parametreista aiheuttaa suurimman virheen annoslaskentaan? | 2007 | 1 | ISO | MIRD |  |  | MIRD
Jodi-131 hoitojen annoksen määritys. | 2007 | 2 | SÄD | Isotooppihoito | Jodi-131 |  | Jodi-131
Rinnakkaiskuvausmenetelmät magneettikuvauksessa edut "sudenkuopat" | 2007 | 2 | RAD | MRI | Rinnakkaiskuvaus |  | MRI
Selkäranka ja nikamien erityispiirteet eri alueilla | 2007 | 2 | FYS | Selkäranka | Luusto |  | Selkäranka
Mitä seuraamuksia on selkärankavammasta 3.-4. kaularankanikaman tai 3.-4. lannerankanikaman kohdalla | 2007 | 2 | FYS | Selkäranka | Luusto | Traumatologia | Selkäranka
Sydänlihaksen tahdistettu SPET: Mitä asioita sydämen toiminnasta siinä tutkitaan? Arvoi transmissioon perustuvan vaimennuskorjauksen merkitustä em. tutkimuksen yhteydessä | 2007 | 2 | ISO | SPET | Transmissiokuva |  | Sydänlihasperfuusion gammakuvaus
Elektronikeilojen kalibrointi suomalaisen käytännön mukaisesti. | 2007 | 1 | SÄD | Laadunvarmistus | Elektronikela | Kalibrointi | Laadunvarmistus
Sydämen syketajuusvaihtelun kliininen mittaaminen, analyysi ja potentiaaliset virhelähteet | 2007 | 2 | KLF | Sydän | Mittaus | Kardiologia
Virtaus-tilavuusspirometria ja siinä mitattavat parametrit. Mittausten potentiaaliset virhelähteet? | 2007 | 1 | KLF
Sepelvaltimot ja niiden verenvirtaus. Kuvaile lyhyesti myös mitä ongelmia voi seurata, jos sepelvaltimovirtaus on riittämätön. | 2008 | 1 | ANA
Vaimennus- ja sirontakorjaus SPET:issä. Millaisia periaatteellisia toteutuksia on olemassa? | 2008 | 1 | ISO
Kaksi-energiainen röntgenabsorptiometria (DXA): fysikaalinen ja fysiologinen perusta. Kerro tärkeimmistä sovellutuskohteista. | 2008 | 1 | KLF
Aivojen navigoitu magneettistimulaatio. Kuvaa menetelmän tekninen, fysikaalinen ja fysiologinen perusta. Kerro tärkeimmistä sovellutuskohteista. | 2008 | 1 | KNF
Vertaile spin- ja gradienttikaikusekvenssejä. | 2008 | 1 | RAD
Mittauksen jäljitettävyys mittanormaaleihin. | 2008 | 1 | SÄD
Virtsan muodostuminen | 2008 | 4 | ANA
Mitä tarkoitetaan radioaktiivisuuden mittaamiseen liittyvällä statistisella epävarmuudella? Mistä se on peräisin ja kuinka suuri se on? Miten ilmiö on otettava huomioon esimerkiksi gammakuvauksessa? | 2008 | 4 | ISO
Verenpaineen epäsuora mittaus. Mittausmenetelmät ja mittaustarkkuuteen vaikuttavat tekijät? | 2008 | 4 | KLF
Suppea yöpolygrafiatutkimus. Mitä tehdään? Käytettävät laittet ja anturit? Mittausten toistettavuus ja tekninen luotettavuus? Kerro analyysimenetelmistä ja vertaile automaattisia menetelmiä ja manuaalista analyysiä? Mikä on sairaalafyysikon rooli suppeissa yöpolygrafiatutkimuksissa? | 2008 | 4 | KNF
Mitkä keskeisimmät tekijät aikuttavat läpivalaisututkimuksessa potilaan ja henkilökunnan annokseen? Miten annoksia voidaan pienentää? | 2008 | 4 | RAD
Mitä mittauksia on tehtävä ennen uuden sädehoidon lieaarikiihdyttimen ottamista hoitokäyttöön? | 2008 | 4 | SÄD
Silman akkommodaatio ja taittovirheet | 2008 | 9 | ANA
Sydämen tyhjentymisosuuden (ejektiofraktio) mittaaminen isotooppilääketieteen keinoin. Millaisia tutkimustapoja on olemassa? Millaisia merkkiaineita käytetään? Arvioi karkeasti saavutettavia tarkkuuksia. Mitä virhelähteitä niihin liittyy? Mainitse myös muita lääketieteellisiä keinoja saman asian mittaamiseen. | 2008 | 9 | ISO
EKG-elektrodit. Rakeen ja tekniset ominaisuudet? Elektrodien valinnassa huomioitavat seikat? | 2008 | 9 | KLF
Herätevastemittaukset. Tavallisimmat herätevastetutkimukset, niiden kliiniset indikaatiot, tyypilliset signaalinkäsittelytoiminpiteet ja nykyaikaisen tutkimuslaitteiston kokoonpano | 2008 | 9 | KNF
Röntgensäteilyn ja biologisen materiaalin fysikaaliset vuorovaikutukset. Niiden vaikutus röntgenkuvan laatuun ja potilaan kokemaan sädeannokseen? | 2008 | 9 | RAD
Millaisia fysikaalisia kriteerejä voidaan asettaa optimaaliselle sädehoidon annossuunnitelmalle ja millä perusteilla? | 2008 | 9 | SÄD
Aivojen valtimoverenkierto | 2009 | 1 | ANA
Verenpaineen pitkäaikaisrekisteröinnit. Tyypilliset rekisteröinti- ja prosessointimenetelmät? Virhelähteet? | 2009 | 1 | KLF
EEG-rekisteröinnin ja MR-kuvan yhdistäminen: Mihin tarvitaan ja mitä tavoitellaan? Millaisia mallinnustarpeita tavoitteet asettavat? Yhdistämisprosessin keskeiset vaiheet ja niihin liittyvät epävarmuudet? | 2009 | 1 | KNF
Millainen laite on teknetiumgeneraattori tekniikan, ydinfysiikan, radiokemian ja säteilysuojelun kannalta. Piirrä äiti- ja tytärnuklidin aktiivisuuskäyrät generaattorin patruunassa toistuvia eluointeja käsittävän työviikon aikana. Millä ydinfysiikan keinolla äiti-aktiivisuus on valmistettu? | 2009 | 1 | ISO
Rinnakkaiskuvaustekniikka (Parallel imaging) | 2009 | 1 | RAD
Gynekologisen tykösädehoidon (brakyterapia) suunnittelukuvaukset, annosmäärittely ja annossuunnittelu? | 2009 | 1 | SÄD
Haiman toiminta: a) ruansulatuksen kannalta, b) sokeriaineenvaihdunnan kannalta | 2009 | 4 | ANA
Ultraäänen ja biologisen materiaalin fysikaaliset vuorovaikutukset. Niiden vaikutus ultraäänikuvan laatuun ja mahdollisiin artefaktoihin. | 2009 | 4 | KLF
Leikkauksenaikainen neurofysiologinen monitorointi: Kerro yleisistä periaatteista, käyttöaiheista, turvallisuusnäkökohdista, tavallisimmista häiriöistä ja niiden minimoinnista sekä fyysikon roolista leikkaussalissa. | 2009 | 4 | KNF
Luuston gammakuvaus. Käytettävät merkkiaineet, aktiivisuudet ja aikuiselle potilaalle aiheutuva tyypillinen säteilyaltistus. | 2009 | 4 | ISO
Tietokonetomografialaitteen annosmittaus. | 2009 | 4 | RAD
Intensiteettimuokattu sädehoito (IMRT): periaate, hyöty ja haitat. | 2009 | 4 | SÄD
Keuhkorakkuloiden kaasujen vaihto. Millaisissa sairauksissa se voi häiriintyä. | 2009 | 10 | ANA
Doppler-uä | 2009 | 10 | KLF
Mitä tulee ottaa huomioon röntgenkuvaustilaa suunniteltaessa. | 2009 | 10 | KNF
EEG-signaalin syntymekanismit. EEG:n normaalivaihtelu ja tavallisimmat patologiset muutokset. Signaalin rekisteröintimenetelmät. | 2009 | 10 | ISO
Koinsidenssi-ilmiö. Miten koinsidenssigammakamera poikkeaa tavallisesta gammakamerasta. | 2009 | 10 | RAD
Kuvantaohjatun sädehoidon eri menetelmät. | 2009 | 10 | SÄD
Selkäranka | 2010 | 2 | ANA
Väridoppler? Menetelmä, virhelähteet ja artefaktat? | 2010 | 2 | KLF
Laajan polygrafian käyttö unihäiriöiden diagnostiikassa: Kerro laitteiston kokoonpanosta ja tavallisista mitattavista parametreista, kerro tavallisimmista käyttöaiheista, mittaustulosten analysoinnista ja tavallisimmista häiriöistä sekä niiden eliminoinnista. | 2010 | 2 | KNF
Vartijaimusolmukkeen gammakuvaus. Käytettävät merkkiaineet, aktiivisuudet ja aikuiselle potilaalle aiheutuva tyypillinen säteilyaltistus? | 2010 | 2 | ISO
Mitkä seuraavista lisäävät kohteen kontrastia mammografiakuvauksessa keskipaksua rintaa kuvattaessa? Perustele lyhyesti a 1,5 p). a) Hilasuhteen suurentaminen b) kV (peak) -arvon suurentaminen c) Fokuspisteen koon pienentäminen d) Suodatinmateriaalin vaihtaminen molybdeenistä (Mo) rodiumiin (Rh) | 2010 | 2 | RAD
Valitse perustellen sopiva detektori säteilyannoksen mittaamiseen seuraavissa tilanteissa (a 2 p) a) Sädehoidon lineaarikiihdyttimen absoluuttiannosmittaus elektronikeilassa b) Sädehoidon annosmittaus potilaan silmäannoksen arvioimiseksi c) Tykösädehoidon korkea-annosnopeuksisen säteilylähteen voimakkuuden määritys ennen lähteen käyttöönottoa | 2010 | 2 | SÄD
Maksan rakenne ja toiminta. Kuvaile lyhyesti myös mitä ongelmia voi seurata, jos potilaalla on maksan toiminnanvajaus. | 2010 | 4 | ANA
Ruokatorven peristaltiikan ja happamuuden tutkimusmenetelmät, ja niissä käytettävät anturit/elektrodit? | 2010 | 4 | KLF
Potilasturvallisuus KNF-tutkimuksissa | 2010 | 4 | KNF
Piirrä likimääräisesti gammakameran NaI(Tl)-tuikeilmaisimen energiaspektri, kun sillä mitataan 99mTc:n gammasäteilyä sirottavassa väliaineessa ja tavanomainen lyijykollimaattori on käytössä. Selitä mistä spektrin eri osat ovat koostuneet. Piirrä fotopiikille realistinen puoliarvoleveys ja ilmoita sen arvo. | 2010 | 4 | ISO
Miten perinteisen röntgenkuvauksen ja tietokonetomografian tuottamat säteilyannosjakaumat eroavat toisistaan ja mistä erot johtuvat? | 2010 | 4 | RAD
Miten hoitotauot vaikuttavat sädehoidon tulokseen ja miten taukojen vaikutus voidaan ottaa huomioon? | 2010 | 4 | SÄD
Polvinivelen rakenne | 2010 |  | ANA
Luun tiheyden määritys ja osteoporoosidiagnostiikka röntgentekniikoilla | 2010 |  | KLF
Kallonsisäiset EEG-rekisteröinnit: Kerro laitteistoista, elektrodeista sekä mittaukseen liittyvistä artefaktoista. Kuvaa tutkimuksen kulku ja kerro fyysikon roolista tutkimuksen eri vaiheissa. Kerro tavallisimmista tutkimusindikaatioista ja tutkimukseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä | 2010 |  | KNF
Gammasäteilyn ja biologisen kudoksen fysikaaliset vuorovaikutukset. Niiden vaikutus SPECT kuvan laatuun ja potilaan kokemaan sädeannokseen | 2010 |  | ISO
Kuinka röntgenkuvauslaitteen säteilyntuottomittaus tehdään ja miten sen tuloksia voidaan hyödyntää potilaan annoksen määrityksessä - mitä lisätietoja tarvitaan | 2010 |  | RAD
Sädehoidossa olevat fotonikentän laskenta-algoritmit | 2010 |  | SÄD
Motorinen hermosto | 2012 |  | ANA
Verenpaineen mittausmenetelmien fysikaalinen perusta. Mitkä menetelmät soveltuvat pitkäaikaisrekisteröintiin? Mitkä ovat menetelmien tärkeimmät virhelähteet? | 2012 |  | KLF
a) Ambulatoristen unitutkimusten laitteisto. B) millä indikaatioilla näitä tutkimuksia tehdään? | 2012 |  | KNF
Mitä tarkoitetaan näytteen radioaktiivisuuteen mittaamiseen liittyvällä statistisella epävarmuudella? Mistä se johtuu ja kuinka suuri se on? Miten ilmiö on otettava huomioon esimerkiksi gammakuvauksessa | 2012 |  | ISO
MR-traktografian periaate ja rajoitukset | 2012 |  | RAD
Selosta korkeaenergisen (>10MV fotonienergia) sädehoidon lineaarikiihdytinhuoneen rakenteellisten säteilysuojeluratkaisujen sekä säteilyyn liittyvien turvajärjestelmien yleiset periaatteet. | 2012 |  | SÄD
Kuvaile sydämen toimintakiertoa vasemman kammion kannalta. Miten käyttäytyvät ajallisesti läpät, verenpaine, kammion veritilavuus, EKG ja sydänäänet? | 2013 | 10 | ANA
Aivojen magneettistimulaatio. Kuvaa fysikaalinen perusta, laiteen sähköinen toimintaperiaate, vaikutusmekanismi, mitattavat parametrit sekä turvallisuusnäkökohdat. | 2013 | 10 | KNF
Munuaisten dynaaminen gammakuvaus ("nefrografia", "renografia"). Käytettävät merkkiaineet, aktiivisuudet ja aikuiselle potilaalle aiheutuva summittainen säteilyaltistus. | 2013 | 10 | ISO
Rauhaskudosannos ja sen määrittäminen. | 2013 | 10 | RAD
Kerro sädehoiden suunnitteluun käytettyjen kuvantamislaitteiden laadunvalvonnasta. Valitse tarkasteluun seuraavasta listasta kaksi laitetta: TT-simulaattori, perinteinen simulaattori, magneettikuvauslaite, PET-TT, prostatan kudoksensisäisen sädehoidon UÄ-laite. Käsittele asiaa erityisesti niiden ominaisuuksien valossa, jotka ovat sädehoidon suunnittelun, annoslaskennan ja sädehoidon tarkan toteuttamisen kannalta tärkeitä. | 2013 | 10 | SÄD
Gynekologisen tykösädehoidon suunnittelukuvaukset, annosmäärittely ja annossuunnittelu. | 2013 | 10 | SÄD
Hapen kulkeutuminen ilmasta soluihin. | 2014 | 2 | ANA
EEG-signaalin lähteet ja EEG-mittauksen kytkennät. | 2014 | 2 | KNF
Isotooppilääketieteessä käytettävien avolähteiden aktiivisuuden määrittäminen: -selosta käytettävän mittalaitteen (aktiivisuusmittari) toimintaperiaate -miten radionuklidi vaikuttaa mittaustulokseen? -miten mittausgeometria vaikuttaa mittaustulokseen esim. gammalähteellä (Tc-99m) ja puhtaalla beta-lähteellä (Y-90)? -miten aktiivisuusmittarin toimintakunto voidaan varmistaa? | 2014 | 2 | ISO
Magneettikuvauksen laadunvarmistus. Mikä on tarpeellista, mikä turhaa, miten kehittäisit sitä? | 2014 | 2 | RAD
Miten varmistetaan sädehoidon lineaarikiihdyttimen toimintakunto ennen potilashoitojen aloittamista dosimetriaan vaikuttaneen laitevian jälkeen? | 2014 | 2 | SÄD
Selosta periaate, miten seuraavien radiologisten kuvausmenetelmien antamaa tietoa voidaan käyttää potilaan sädehoidon annoslaskennassa (à 2p) a) tietokonetomografiakuvasarja ulkoisen sädehoidon suunnittelua varten b) ultraäänikuvasarja eturauhasen kudoksensisäistä sädehoitoa varten c) gammakuva / emissiotomografiakuvasarja radionuklidihoidon jälkeen eri ajanhetkinä | 2014 | 2 | SÄD/Kuvantaminen
Verenpaine ja veren virtaus elimistössä | 2014 | 4 | ANA
Leikkauksenaikainen neurofysiologinen monitorointi:yleiset periaatteet, käyttöaiheet, turvallisuusnäkökohdat, tavallisimmat häiriöt ja niiden minimointi, fyysikon rooli leikkaussalissa | 2014 | 4 | KNF
Luuston gammakuvaus. Käytettävät merkkiaineet, aktiivisuudet ja aikuiselle aiheutuva säteilyaltistus | 2014 | 4 | ISO
Potilaan säteilyaltistuksen määrittäminen tavanomaisessa rtg-tutkimuksessa ja läpivalaisututkimuksessa | 2014 | 4 | RAD
Ionisaatiokammion käyttöperiaate absoluuttiannoksen mittauksessa sekä tarvittavat korjauskertoimet absorboituneen annoksen saamiseksi fotonikeilassa ja elektronikeilassa | 2014 | 4 | SÄD
Mitä menetelmiä käytetään ulkoisen sädehoidon kuvantamisohjauksessa ennen kutakin hoitokertaa ja hoitokerran aikana. | 2014 | 4 | SÄD
Sydämen toimintakierto | 2015 | 4 | ANA
Ruokatorven pH ja impedanssimittaukset | 2015 | 4 | KLF
Magneettikuvauksen riskit | 2015 | 4 | RAD
Luustometastaasien isotooppihoidot | 2015 | 4 | ISO
Liikkeen hallinta sädehoidossa | 2015 | 4 | SÄD
Kartiokeila tietokonetomografia diagnostiikassa ja sädehoidon kohdentamisessa | 2015 | 4 | RAD

## -->15 aloittain
Sairaalafyysikkotenttien kysymykset
Kysymys | Vuosi
Anatomia/fysiologia
Aivojen verenkierto ja sen säätely | 1995, 1/2009, 2/2002
Autonomisen ja motorisen hermoston toiminta | 10/2005, 2012
Haiman toiminta: a) ruansulatuksen kannalta, b) sokeriaineenvaihdunnan kannalta | 4/2009
Hakittu immuniteetti | 1997
Hengityksen säätely, hengityslihasten toiminta | 1998, 4/2006
Ihon rakenne ja toiminta | 9/2000
Ionisoivan säteily vaikutukset solussa | 1990, 1990, 1991, 1991, 1993, 1997
Iso ja pieni verenkierto | 1990
Johda avoimen kahden lokeron mallin differentiaaliyhtälöt kineettistä analyysia varten | 1990
Keuhkojen kaasujen vaihto ja verenkierto, hapen kulkeutuminen soluihin | 1996, 1990, 1990, 1992, 4/2001, 4/2006, 10/2009, 2/2014
Kilpirauhasen, rakenne, toiminta ja säätely. Seuraukset jos poistetaan, myös ympäröivissä kudoksissa | 1997, 5/2003, 1/2007
Luuydin ja sen tehtävät | 4/2005
Maksan anatomia | 1994, 9/1999, 1999, 5/2000, 1994, 4/2010
Mediastinumin rakenne ja anatomiaa. Mediastinumin alueen tautien aiheuttama turvotus | 9/2006
Munuaiset ja virtsatiet - anatomia ja fysiologia, virtsan muodostuminen | 1991, 1991, 1995, 1996, 4/2004, 11/2002, 4/2008
Peukalon heijastevaste tai jotain sinnepäin ... liikutat peukaloasi niin miten vaste etenee aivoihin tms. | 1/2006
Polvinivelen rakenne | 2010
Punasolun elinkaari | 4/2005
Pupillin koon säätelyjärjestelmä ja sen tutkiminen | 1995
Putsaat korvaa (jonkun toisen) ja siitä aiheuttuu nopea impulssi korvaan ja toinen pyörtyy. Mitä tapahtui? | 10/2005
Sairaalafyysikon asema sairaalaorganisaatiossa | 1992
Selkäranka, nikamien erityispiirteet, selkärankavamman seuraamukset | 2/2010, 2/2007, 2/2007
Silman akkommodaatio ja taittovirheet | 9/2008
Sydämen toiminta ja johtoratajärjestelmä, sähköisen signaalin eteneminen sydänlihaksessa, paine ja virtausmuutokset, läpät, veritilavuus, EKG, sydänäänet | 1995, 1997, 11/1998, 10/2013
Verenpaine, veren virtaus elimistössä, verenpaineen säätely ja mittaus, veren hyytyminen, verenkiertoelimet, sepelvaltimot ja niiden ongelmat | 1993, 1996, 1997, 2/1998, 1998, 1/2008, 4/2014
Isotooppi
Absorptiokorjaus SPET- ja PET-kuvauksissa | 1991
Annoslaskennan perusteet isotooppitutkimuksessa. Isotooppidiagnostiikassa ja -hoidossa potilaan annoslaskenta toteutetaan yleisesti ns. MIRD – formalismiin perustuen. Mitä parametrejä tulee tuntea, jotta annos voidaan laskea? Mitkä niistä voidaan mitata? Mikä parametreista aiheuttaa suurimman virheen annoslaskentaan? | 1994, 1994, 4/2001, 1/2007
Avolähteiden aktiivisuuden määrittäminen: -selosta käytettävän mittalaitteen (aktiivisuusmittari) toimintaperiaate -miten radionuklidi vaikuttaa mittaustulokseen? -miten mittausgeometria vaikuttaa mittaustulokseen esim. gammalähteellä (Tc-99m) ja puhtaalla beta-lähteellä (Y-90)? -miten aktiivisuusmittarin toimintakunto voidaan varmistaa? | 2/2014
EKG tahdistetty kuvatiedon keruu lääketieteellisissä kuvantamisessa | 1990
Emissiotomografian mahdollisuudet | 1995
Gammasäteilyn ja biologisen kudoksen fysikaaliset vuorovaikutukset. Niiden vaikutus SPECT kuvan laatuun ja potilaan kokemaan sädeannokseen | 2010
Isotooppihoidot | 1999, 9/1999
Isotooppilaboratorion auditointi. Mihin vähintäänkin kiinnitetään huomiota. | 4/2005
Keuhkoemboliatutkimukset | 1998, 11/1998
Kvantitatiivinen isotooppidiagnostiikka aivo- ja munuaistutkimuksessa | 1995
Laadunvalvontaprosessi. PET/TT, SPECT/TT, gammakamera | 1991, 1998, 2/2005, 2006
Luuntiheyden mittaaminen fotonisädekeilan vaimenemisen perusteella | 1992
Luuston gammakuvaus. Käytettävät merkkiaineet, aktiivisuudet ja aikuiselle potilaalle aiheutuva tyypillinen säteilyaltistus. | 1996, 1997, 1997, 4/2009, 4/2014
Millainen laite on teknetiumgeneraattori tekniikan, ydinfysiikan, radiokemian ja säteilysuojelun kannalta. Piirrä äiti- ja tytärnuklidin aktiivisuuskäyrät generaattorin patruunassa toistuvia eluointeja käsittävän työviikon aikana. Millä ydinfysiikan keinolla äiti-aktiivisuus on valmistettu? | 1/2009
Munuaisten dynaaminen gammakuvaus ("nefrografia", "renografia"). Käytettävät merkkiaineet, aktiivisuudet ja aikuiselle potilaalle aiheutuva summittainen säteilyaltistus. | 1996, 4/2001, 11/2002, 4/2004, 10/2013
NaI(Tl)-tuikeilmaisimen energiaspektri, kun sillä mitataan 99mTc:n gammasäteilyä sirottavassa väliaineessa ja tavanomainen lyijykollimaattori on käytössä. Selitä mistä spektrin eri osat ovat koostuneet. Piirrä fotopiikille realistinen puoliarvoleveys ja ilmoita sen arvo. | 1990, 1993, 11/2002, 4/2004
PET:n kuvausperiaate, laitteisto ja sen toiminta, PET-tutkimusten kliininen käyttö | 4/2010
Ruoansulatuskanavan ja siihen liittyvien elinten isotooppitutkimukset. Arvioi niiden merkitystä ja yleisyyttä. | 5/2000
Statistinen epävarmuus säteilyn mittauksessa. Mistä se johtuu ja kuinka suuri se on? Miten ilmiö on otettava huomioon esimerkiksi gammakuvauksessa | 4/2008, 2012
Sydämen pumppufunktion tahdistettu yhdestä suunnasta tapahtuva (planaarinen) gammakuvaus. Tarkastele taustanpoiston merkitystä. Tutkimuksen aikaisten rytmihäiriöiden eliminointi. | 9/2000
Sydämen tyhjentymisosuuden (ejektiofraktio) mittaaminen isotooppilääketieteen keinoin. Millaisia tutkimustapoja on olemassa? Millaisia merkkiaineita käytetään? Arvioi karkeasti saavutettavia tarkkuuksia. Mitä virhelähteitä niihin liittyy? Mainitse myös muita lääketieteellisiä keinoja saman asian mittaamiseen. | 9/2008
Sydän geitattu SPET-tutkimus. Mitä sillä voidaan sydämestä tutkia? Transmissioon perustuvan vaimennuskorjauksen merkitys | 1991, 1/2006, 9/2006, 2/2007
Sydänlihaksen perfuusion määrittäminen radioisotoopein | 1990
Sydämen vasen-oikea oikovirtauksen määrittäminen Isotooppimenetelmällä. Arvioi menetelmän tarkkuutta ja luotettavuutta. Käyttäisitkö taustanpoistoa? | 5/2000
Säteilysuojelu isotooppilaboratoriossa. Mitä suuruusluokkaa ovat kvuauksia suorittavan ja radiolääkeaineita valmistavan henkilöstön saamat vuosiannokset? | 1998, 11/1998, 4/2004
Tomografisen kuvantamisen rekonstruktiomenetelmät | 1991
Transmissiokuvan käyttö SPET tutkimuksissa | 10/2005
Vaimennus- ja sirontakorjaus SPET:issä. Millaisia periaatteellisia toteutuksia on olemassa? | 1/2008
Vartijaimusolmukkeen gammakuvaus. Käytettävät merkkiaineet, aktiivisuudet ja aikuiselle potilaalle aiheutuva tyypillinen säteilyaltistus? | 2/2010
Vertaile keskenän kaksipäisen gammakameran ja PET-kameran käyttämistä annihilaatiosäteilyn kuvantamisessa | 1999
Kliininen fysiologia
Autonomisen hermoston tutkimusmenetelmät | 5/2000, 4/2001, 5/2003
Defibrillaation periaate ja laitteistot | 1990
Diffuusiokapasiteetti: mittausmentelmät ja virhelähteet | 2/2005
EKG, sydämen toimintakierto ja aaltomuodot, kliininen rasituskoe, häiriösignaalien eliminointi, biosähköiset perusteet, peruskytkennät (12-kytkentä) ja niiden teoria, perusteet, pitkäaikaisnauhoitus ja purku, elektrodien rakenne ja tekniikka, laitteiston testaus, skalaari EKG rintakytkentä | 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999 4/2001, 2/2002, 11/2002, 5/2003, 5/2003, 4/2004, 2/2005, 9/2008
Hengitykseen liittyvien tilavuuksien ja virtauksien määrittäminen | 1991
Kaksi-energiainen röntgenabsorptiometria (DXA): fysikaalinen ja fysiologinen perusta. Kerro tärkeimmistä sovellutuskohteista. | 1/2008
Keuhkofunktiotutkimuksen tärkeimmät parametrit | 1995
Kliinisen fysiologian mittausten toistettavuuden arviointi. | 9/2006
Luun tiheyden määritys ja osteoporoosidiagnostiikka röntgentekniikoilla | 2010
Mallit ja analogiat biologisen systeemin tutkimisesta | 1995
Normaalit sydänäänet ja niiden syntymekanismi | 2/2005
Ruokatorven peristaltiikan ja happamuuden tutkimusmenetelmät, ja niissä käytettävät anturit/elektrodit? | 4/2010
Selitä lyhyesti fysiologis-analogisten signaalien signaali-kohinasuhde, digitalisointi, näytteenottoteoreema, kvantisointi ja keskiarvoistaminen | 1990
Sydämen syketajuusvaihtelun kliininen mittaaminen, analyysi ja potentiaaliset virhelähteet | 4/2006, 2/2007
Sähköisen signaalin eteneminen sydänlihaksessa? Paine- ja virtausmuutosten liittyminen signaalin etenemisen eri vaiheisiin | 1996
Tehostetun hoidot tärkeimmät mittaussuureet ja menetelmät | 1990, 1992, 1996, 1997
Transkutaanisen pulssoksimetrian periaate ja käyttösovellukset | 1995
Ultraäänianturit: periaate ja käytännön toiminta. Laitteiston yleiskaavio, signaalin käsittely ja kuvanmuodostus Ultraäänen ja biologisen materiaalin fysikaaliset vuorovaikutukset. Niiden vaikutus ultraäänikuvan laatuun ja mahdollisiin artefaktoihin. | 1992, 1996
Verenpaineen mittausmenetelmien fysikaalinen perusta ja mittausmenetelmät. Mitkä menetelmät soveltuvat pitkäaikaisrekisteröintiin? Mitkä ovat menetelmien tärkeimmät virhelähteet? Tyypilliset rekisteröinti- ja prosessointimenetelmät. | 4/2008, 1/2009, 2012
Virtaus- ja tilavuusspirometriatutkimukset. mitattavat parametrit. Mittausten potentiaaliset virhelähteet? | 10/2005, 1/2007
Väridoppler? Menetelmä, virhelähteet ja artefaktat? Verenvirtausmittaukset doplermenetelmällä | 2/2010, 1/2006, 1990, 4/2005, 10/2009
Kliininen neurofysiologia
50Hz:n häiriön eristäminen neurofysiologisista signaaleista sairaalaympäristössä | 9/1999
a) Ambulatoristen unitutkimusten laitteisto. B) millä indikaatioilla näitä tutkimuksia tehdään? | 5/2000, 2012
Aivojen funktionaaliset tutkimukset | 5/2003
Aivojen magneettistimulaatio. Kuvaa fysikaalinen perusta, laiteen sähköinen toimintaperiaate, vaikutusmekanismi, mitattavat parametrit sekä turvallisuusnäkökohdat. Menetelmän tekninen fysikaalinen ja fysiologinen perusta. Sovelluskohteet | 1/2008, 10/2013
Biomagneettiset mittaukset: signaalin synty ja mittaustekniikka | 1990, 1997
Biosähköisten signaalien mittaamiseen käytettävät elektrodit ja niiden ominaisuudet | 1995
EEG-signaalin syntymekanismit. EEG:n normaalivaihtelu ja tavallisimmat patologiset muutokset. Signaalin rekisteröintimenetelmät. Kytkennät, rekisteröinti ja tutkimuksen kulku, ilmiöiden paikantaminen, digitaaliset käsittelymenetelmät. EEG-rekisteröinnin ja MR-kuvan yhdistäminen: tarve, tavoite? mallinnustarpeet, prosessin vaiheet ja epävarmuus? Kvantitatiivinen EEG | 1997, 2/1998, 1990, 10/2005, 9/2006, 1/2009, 10/2009, 2/2014
EMG ja sen käyttö | 5/2003
Epilepisiakirurgia KNF tutkimuksissa | 1/2006
Grid-EEG – tutkimusten valmistelu ja toteutus laitteiston osalta. | 1/2007
Hermoston johtumisnopeusmittausten suoritusperitaate | 1995, 1996
Herätepotentiaalitutkimusten rekisteröinti ja niiden kliininen käyttö | 1996
Herätevastemittaukset. Tavallisimmat herätevastetutkimukset, niiden kliiniset indikaatiot, tyypilliset signaalinkäsittelytoiminpiteet ja nykyaikaisen tutkimuslaitteiston kokoonpano | 11/1998, 9/2008
Kallonsisäiset EEG-rekisteröinnit: Kerro laitteistoista, elektrodeista sekä mittaukseen liittyvistä artefaktoista. Kuvaa tutkimuksen kulku ja kerro fyysikon roolista tutkimuksen eri vaiheissa. Kerro tavallisimmista tutkimusindikaatioista ja tutkimukseen mahdollisesti liittyvistä riskeistä | 2010
Kuvafuusio ja sen merkitys KNF-tutkimuksissa | 4/2006
Laajan polygrafian käyttö unihäiriöiden diagnostiikassa: Kerro laitteiston kokoonpanosta ja tavallisista mitattavista parametreista, kerro tavallisimmista käyttöaiheista, mittaustulosten analysoinnista ja tavallisimmista häiriöistä sekä niiden eliminoinnista. | 2/2010
Leikkauksenaikainen neurofysiologinen monitorointi:yleiset periaatteet, käyttöaiheet, turvallisuusnäkökohdat, tavallisimmat häiriöt ja niiden minimointi, fyysikon rooli leikkaussalissa | 4/2009, 4/2014
Neurokirurgisen potilaan KNF tutkimukset | 4/2005
Potilasturvallisuus KNF-tutkimuksissa | 2/2005, 4/2010
Signaalin eteneminen hermokudoksessa | 1996, 1997
Suppea yöpolygrafiatutkimus. Mitä tehdään? Käytettävät laittet ja anturit? Mittausten toistettavuus ja tekninen luotettavuus? Kerro analyysimenetelmistä ja vertaile automaattisia menetelmiä ja manuaalista analyysiä? Mikä on sairaalafyysikon rooli suppeissa yöpolygrafiatutkimuksissa? | 4/2008
Unen aikaiset tavallisimmat neurofysiologiset tutkimukset - niissä käytetyt laitteistot ja tärkeimmät käyttöalueet | 1998
Video-EEG -laitteisto, -laboratorio ja käyttöalueet- Tarkastele tietovälineiden kapasiteettikysymyksiä. Tutkimuksen valmistelu ja toteutus laitteiston osalta | 9/1999, 2/2007
Vireystilamittaukset | 9/2000
Radiologia
Aika- ja paikkaerotuskyky aivojen MEG-, FMRI ja PET-tutkimuksissa | 1995
Aivojen FMRI | 1995, 1996
CT:n periaate. Artefaktat tietokonetomografiakuvauksessa. CT-laitteen vastaanottomittaukset. Annosmittaukset | 1990, 1997, 1/2006, 4/2009
CT:n ja MRI:n perusteiden vertailu. Kerro viime vuosien edistysaskeleista molemmissa kuvauksissa | 2/2002
Digitaalinen kuvalevy: periaate, käytännön edut ja rajoitukset. Korvaako perinteisen vahvistusley-filmijärjestelmän? Muutoksen vaikutus röntgentutkimuksissa | 1997, 9/1999, 9/2000
Digitaalinen kuvankäsittely lääketieteessä ja sädediagnostiikassa | 1990, 1994
Dosimetrian perussuureet | 1995, 1996
Dosimetrien kalibrointi | 1995
DSA ja kuvien jälkikäsittely. Digitaalinen röntgenkuvaus, digitaalinen jatkokäsittely | 1997, 1993, 1996
Fuusiokuvantaminen, kuvafuusio radiologiassa | 4/2001, 4/2004
Ionisaatiokammio säteilyn mittalaitteena. Rakenne, materiaali ja tarvittavat korjaukset | 1996, 1997
Koinsidenssi-ilmiö. Miten koinsidenssigammakamera poikkeaa tavallisesta gammakamerasta. | 10/2009
Kuinka röntgenkuvauslaitteen säteilyntuottomittaus tehdään ja miten sen tuloksia voidaan hyödyntää potilaan annoksen määrityksessä - mitä lisätietoja tarvitaan | 2010
Magneetikuvauksen periaate ja erityisesti pulssimenetelmät. Keskeiset artefaktat ja niiden korjaus, kuvasignaalin kirkkauteen vaikuttavat tekijät, kuvaussekvenssit, laitteisto, turvallisuusriskit, T1 ja T2 painotukset, spin- ja gradienttikaikusekvensit | 1990, 1992, 1993, 1996, 1996, 11/2002, 2/2005, 1994, 11/2002, 9/2000, 1994, 1997, 4/2006, 1/2008
Magneettikuvauksen laadunvarmistus. Mikä on tarpeellista, mikä turhaa, miten kehittäisit sitä? | 10/2005, 1/2007, 2/2014
Magneettikuvaus ja isotooppikuvaus toistensa täydentäjinä - periaatteet ja kuvafuusio | 5/2003
Millaisten välivaiheiden kautta ionisoivasta säteilystä kudokseen absorboituca energia synnyttää vaikutuksen solutasolla? | 4/2001
Miten moniviipale (multi slice) tekniikalla otetussa magneettikuvaryhmässä näkyy viipalepakan kattavalla alueella kulkevassa suonessa virtaava veri | 1998
Miten perinteisen röntgenkuvauksen ja tietokonetomografian tuottamat säteilyannosjakaumat eroavat toisistaan ja mistä erot johtuvat? | 4/2010
Mitkä keskeisimmät tekijät aikuttavat läpivalaisututkimuksessa potilaan ja henkilökunnan annokseen? Miten annoksia voidaan pienentää? | 4/2008
Mitkä seuraavista lisäävät kohteen kontrastia mammografiakuvauksessa keskipaksua rintaa kuvattaessa? Perustele lyhyesti a 1,5 p). a) Hilasuhteen suurentaminen b) kV (peak) -arvon suurentaminen c) Fokuspisteen koon pienentäminen d) Suodatinmateriaalin vaihtaminen molybdeenistä (Mo) rodiumiin (Rh). Rauhaskudosannos ja sen määrittämienn | 2/1998, 2/2010, 10/2013
MR-traktografian periaate ja rajoitukset | 2012
Munuaisten radiologiset tutkimukset | 11/2002, 4/2004
Pintakela parantaa magneettikuvauksen signaalikohinasuhdetta rahoitetulla alueella. Selosta syt tähän parannukseen. | 9/1999
Potilaan säteilyaltistuksen määrittäminen tavanomaisessa rtg-tutkimuksessa ja läpivalaisututkimuksessa | 4/2014
Radiologisten tutkimusten laadunvalvonta. Röntgenkuvan laatua kuvaavat käsitteet | 1995, 1997
Rinnakkaiskuvaustekniikka, Rinnakkaiskuvausmenetelmät magneettikuvauksessa edut "sudenkuopat" | 2/2007, 1/2009
Röntgenkuvauslaitteen säteilytuottomittauksen suoritus. Kuinka säteilytuottomittausta voidaan käyttää potilaan säteilyannoksen määritykseen? Mitä lisätietoa tarvitaan? | 9/2006
Röntgensäteilyn ja biologisen materiaalin fysikaaliset vuorovaikutukset. Niiden vaikutus röntgenkuvan laatuun ja potilaan kokemaan sädeannokseen? Sironta ja sen vaikutus | 11/1998, 9/2008, 5/2000
Sydämen radiologiset tutkimukset | 2/2002
Säteilymittareiden kalibrointi absorboituneen annoksen määrittämistä varten | 1991
Säteilyä vastaan suojautuminen. Miksi pieniäkin säteilyannoksia vastaan pitää suojautua? Radiologisten tutkimusten säteilyriskit | 11/2002, 5/2003, 4/2004
Teleradiologia | 1997
Termoluminenssidosimetria - periaate ja käyttöalue | 1995, 5/2000, 11/2002, 5/2003, 4/2004
Vertaile aivojen CT-, MR-, ja aivoperfuusion gammakuvauksen löydöksiä akuutissa (<24h) aivoinfarktissa | 1997
Vertaile FMRI:tä ja PET:ä aivotoimintojen (lähinnä perfuusion) kuvantamisessa | 1997
Mitä tulee ottaa huomioon röntgenkuvaustilaa suunniteltaessa. | 10/2009
Sädehoito
Alfa/beta-malli fyysikon apuna sädehoidon annossuunnittelussa. Anna esimerkkejä | 1998
CT-simulointi | 9/2006
Elektronikeilojen kalibrointi suomalaisen käytännön mukaisesti. | 1/2007
Fotonien kenttäkokotaulukon määrääminen. Tärkeimmät taulukon arvoihin vaikuttavat seikat. | 9/2000
Fotonisäteilyn ja biologisen materian vuorovaikutus? Selitä vuorovaikutusten perusteella syväannoskäyrän muotoon vaikuttavat tekijät | 1996
Gynekologisen tykösädehoidon (brakyterapia) suunnittelukuvaukset, annosmäärittely ja annossuunnittelu? | 1/2009, 10/2013
Hypertermita sädehoidon apuna | 1990
Intensiteettimuokattu sädehoito (IMRT): periaate, hyöty ja haitat. | 4/2009, 4/2006
Ionisaatiokammion käyttöperiaate absoluuttiannoksen mittauksessa sekä tarvittavat korjauskertoimet absorboituneen annoksen saamiseksi fotonikeilassa ja elektronikeilassa | 4/2004
Jodi-131 hoitojen annoksen määritys. | 2/2007
Jälkilataushoitojen periaate ja käytännön esimerkkejä. Dosimetria | 1991, 1996, 1998
Suunnittelun kuvantamismenetelmien laadunvalvonta. TT-simulaattori, perinteinen simulaattori, magneettikuvauslaite, PET-TT, prostatan kudoksensisäisen sädehoidon UÄ-laite. Sädehoidon suunnittelun, annoslaskennan ja sädehoidon tarkan toteuttamisen kannalta tärkeitä. | 10/2003
Kiihdyttimissä on a) avoin, b) suljettu läpäisykammio. Mittaat absoluuttista annosta absoluuttiannosmittauksiin tarkoitetulla ionisaatiokammiolla. Teet mittaustulokseen em. tapauksissa ns. paine- ja lämpötilakorjauksen. Selvitä, mitä korjaat kussakin tapauksessa. | 11/1998
Kudoksen happipitoisuuden merkitys sädehoidossa. Menetelmät vaikutuksen eliminoimiseksi | 1991
Kuvantaohjatun sädehoidon eri menetelmät. Kuvantaohjaus ennen ja hoitokerran aikana | 10/2009, 4/2014
Lineaarikiihdytin sädehoitolaitteena | 5/2003
Mihin fysikaalisiin tekijöihin perustuvat 60-luvulta nykyaikaan oleellisesti parantuneet sädehoidon tulokset | 11/1998
Optimaalisen sädehoidon annossuunnitelman kriteerit ja niiden perusteet | 9/2008, 2/2002
Hoitotauko sädehoidossa. Miten taukojen vaikutus voidaan ottaa huomioon? | 4/2010, 1/2006
Miten varmistetaan sädehoidon lineaarikiihdyttimen toimintakunto ennen potilashoitojen aloittamista dosimetriaan vaikuttaneen laitevian jälkeen? | 2/2014
Mittauksen jäljitettävyys mittanormaaleihin. | 1/2008
Lineaarikiihdyttimen tarvittavat mittaukset ennen käytöönottoa | 4/2008, 4/2005
Pohdi voimakkaasti epäsäännöllisen fotoni- ja elektronikentän annoksen oikeellisuutta tyypillisessä hoitosyvyydessä energia-alueella 4-20 MV (fotonit) tai 4-20 MeV (eletronit), jos käytät annoslaskennassa avokentän MU-lukemia | 9/2000
Selosta korkeaenergisen (>10MV fotonienergia) sädehoidon lineaarikiihdytinhuoneen rakenteellisten säteilysuojeluratkaisujen sekä säteilyyn liittyvien turvajärjestelmien yleiset periaatteet. | 2012
Stereotaktisen hoidon periaatteet | 1995
STUK on kalibroinut absoluuttiannoksen mittaamiseen tarkoitetun ionisaatiokammion. Kalibrointiraportissa on kalibrointikerroin N. Kerron se käytöstä ja siitä, mitä korjauskertoimia se sisältää | 1998
Sädehoidon biologiset perusteet | 2/2002
Sädehoidon potilasdosimetrian menetelmät | 2/2002
Sädehoidon tilavuusmenetelmät ja sädehoitoannoksen määritys ICRU 50:n mukaan | 1994
Sädehoidossa olevat fotonikentän laskenta-algoritmit | 2010
Sädehoitokentän verifiointi | 2/2005
Sädehoitolaitteen laadunvalvonta | 4/2004
Sädehoitosimulaattorit ja niiden tärkeimmät ominaisuudet. Simulaattoreiden käyttö sädehoidon kontrollimenetelmänä. | 2/2008, 1992
Tarkastele Bragg-Gray -onteloteorian perusteita | 1995, 9/1999
Ulkoisessa sädehoidossa käytettävien säteilyjen syväannoskäyrään vaikuttavat tekijät | 1993
Uusimpien säteilybiologisten tulosten vaikutus sädehoidon fraktiointiin | 1991
Valitse perustellen sopiva detektori säteilyannoksen mittaamiseen seuraavissa tilanteissa (a 2 p) a) Sädehoidon lineaarikiihdyttimen absoluuttiannosmittaus elektronikeilassa b) Sädehoidon annosmittaus potilaan silmäannoksen arvioimiseksi c) Tykösädehoidon korkea-annosnopeuksisen säteilylähteen voimakkuuden määritys ennen lähteen käyttöönottoa | 2/2010
Vasta-aineperusteisen sädehoidon dosimetria | 1995
Selosta periaate, miten seuraavien radiologisten kuvausmenetelmien antamaa tietoa voidaan käyttää potilaan sädehoidon annoslaskennassa (à 2p) a) tietokonetomografiakuvasarja ulkoisen sädehoidon suunnittelua varten b) ultraäänikuvasarja eturauhasen kudoksensisäistä sädehoitoa varten c) gammakuva / emissiotomografiakuvasarja radionuklidihoidon jälkeen eri ajanhetkinä | 2/2014

## 2015-->
pvm
2016-04-29 | 1 | Pitkän luun rakenne
| 2 | EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnin (holter) laitteisto ja datan analyysi pääpiirteissään
| 3 | Gammakameran tekninen laadunvarmistus
| 4 | Rauhaskudosannoksen määritys mammografiassa
| 5 | Millaisilla menetelmillä voidaan mitata sädehoitoannosta hoidon aikana (=in vivo). A) ihon pinnalta b) kudoksesta/kehon ontelonsta c) potilaan läpimennyttä annosta
| 6 | Millaisilla testeillä voit todeta tarkkuustason jolla sädehoitolaitteeseen integroitu röntgenkuvaukseen perustuva kuvanohjausjärjestelmä kohdistaa hoidettavan kohteen varsinaiset (hoito)säteilyisosentrin suhteen?
2016-02-12 | 1 | Silmän akkomodaatio ja taittovirheet
| 2 | EEG-laitteen laadunvarmistusmittaukset. Mikä on tarpeellista, mikä turhaa ja miten kehittäisit sitä
| 3 | Potilaan isotooppitutkimuksesta sadun säteilyannoksen arvioiminen
| 4 | Kuvavääristymät (artefaktat) magneettikuvissa
| 5 | Vertaile tyypillisiä säästävästi ja radikaalisti (ablaatiolla) leikatun rintasyövän sädehoitotekniikoita: A) annosjakaumat kohdealueella ja terveissa kudoksissa, erityisesti keuhkot ja sydän B) hoitotekniikan tekninen yksinkertaisuus C) mahdolliset lisämenetelmän terveen kudoksen annoksen pienentämiseksi
| 6 | Kerro kuvantamismahdollisuuksista sädehoitofraktion aikaisen liikkeen havaitsemiseksi
2015-10-16 | 1 | Luukudos
| 2 | Jatkuvan verenpainemittauksen ei-invasiiviset mittausmenetelmät ja niiden käyttö kliinisen fysiologian laboratoriossa
| 3 | Keuhkojen isotooppitutkimukset. Käytettävät merkkiaineet, aktiivisuudet ja potilaalle aiheutuva säteilyannos
| 4 | Tietokonetomografiatutkimuksen optimointi. Käytettävät menetelmät ja niiden vaikutus potilaan säteilyaltistukseen ja kuvanlaatuun
| 5 | Mitä voit kertoa sädehoidon nykyisten annoslaskentamenetelmien suorituskyvystä a) vesiekvivalentissa materiaalissa lähellä kentän keskiakselia b) kentän ulkopuolella c) keuhkokudoksessa d) metallisen lonkaaproteesin vieressä
| 6 | Sädehoitoon tulevalla potilaalla on sydämentahdistin. Miten asia huomioidaan annossuunnittelumagneettikuvauksessa ja rintakehän alueen sädehoidon suunnittelussa ja toteutuksessa?
2015-02-06 | 1 | Munuaisten rakenne ja toiminta
| 2 | Transkraniaalinen magneettistimulaatio: toimintaperiaate, laitteisto ja sovellusalueet
| 3 | Kilpirauhasen radioisotooppihoidot: menetelmän perusteet ja säteilysuojelutoimet
| 4 | UÄ-laitteiden laadunvarmistus. Mikä on tarpeellista, mikä turhaa, miten kehittäisin sitä?
| 5 | Miten toimit seuraavissa tilanteissa a) Epäilen vikaa sädehoidon absoluuttidosimetrian mittausketjussa b) Sädehoidon lineaarikiihdytin antaa hoitotilanteessa turvalukiskeskeytyksen (interlock), joka varoittaa kentän epätasaisuudesta c) sädehoidon lineaarikiihdyttimen annostaso on aamumittauksessa 5% suurempi, kuin referenssitaso
| 6 | Metalliartefaktat sädehoidon suunnittelukuvauksissa: Vaikutus annokseen ja korjausmahdollisuudet
2015-04-24 | 1 | Sydämen toimintakierto
| 2 | Ruokatorven pH:n ja impedanssin pitkäaikaisrekisterointi: laitteisto ja data-analyysin perusteet
| 3 | Syövän luustopesäkkeiden radioisotooppihoidot: radiolääkkeet ja säteilylajit, säteilysuojelutoimet hoidon jälkeen
| 4 | Potilasturvallisuus magneettikuvauksissa: riskit ja niiden hallinta
| 5 | Sädehoidonaikainen liike: millä menetelmillä liikettä voi havaita ja liikkeen vaikutusta pienentää
| 6 | KKTT diagnostiikassa ja sädehoidon kohdennuksessa: periaate, potilasannos ja kuvan sisältämä informaatio7
2017-02-03 | 1 | Aortan ja siitä lähtevien suurten suonten anatomia
| 2 | Keuhkojen tutkimukset (KLF)
| 3 | SPET-tekniikan käyttö yleisimmissä tutkimuksissa. Miten, missä ja miksi?
| 4 | Henkilökunnan säteilyaltistus ja sen määrittäminen leikkaussalitoiminnassa
| 5 | Pään ja vartalon alueiden stereotaktisen sädehoidon suunnittelyu ja toteutus
| 6 | Pään ja vartalon alueiden stereotaktisen sädehoidon suunnittelu ja toteutus.
Selosta, miten seuraavien kuvantamismenetelmien tuottamaa tietoa voidaan
hyödyntää sädehoitopotilaan hoidon suunnittelussa ja annoslaskennassa (2
pistettä/kohta):
a) tietokonetomografia,
b) magneettikuvaus ja
c) positroniemissiotomografia?
2017-04-28 |  | 1. Anatomia & fysiologia
Aivo- selkäydinnesteen muodostuminen, kierto ja merkitys.
2. Kliininen fysiologia tai kliininen neurofysiologia
Laajan polygrafian käyttö unihäiriöiden diagnostiikassa:
Kerro laitteiston kokoonpanosta ja tavallisista mitattavista parametreista, kerro
tavallisimmista käyttöaiheista, mittaustulosten analysoinnista ja tavallisimmista
häiriöistä sekä niiden eliminoinnista.
3. Isotooppilääketiede
Vartijaimusolmukkeen gammakuvaus. Käytettävät merkkiaineet, aktiivisuudet
ja arvio aikuiselle potilaalle aiheutuvasta säteilyaltistuksesta.
4.Radiologia
Kaksoisenergia TT. Toimintaperiaate ja edut.
5. Sädehoito
Laadunvarmistus ulkoisessa sädehoidossa (yhteensä 6 pistettä):
a) Lineaarikiihdyttimen laadunvalvontaohjelman keskeiset asiat (4 pistettä).
b) Annosmittauksiin käytettävän mittalaitteiston laadunvalvonta (2 pistettä).
6. Sädehoito ja/tai kuvantaminen
Sädehoitolaitteisiin integroidut röntgenkuvausjärjestelmät (yhteensä 6 pistettä):
a) Kuvanlaadun ja potilaalle aiheutuvan säteilyannoksen optimointi (4 pistettä).
b) Millaisilla menetelmillä kohdistustarkkuus suhteessa hoitolaitteen
säteilyisosentriin voidaan määrittää (2 pistettä)?
2014-10-10 |  | Luiden väliset liitokset
Ruokatorven korkearesoluutiomanometria: laitteisto ja tärkeimmän analyysiparametrit
Vaimennuskorjaus isotooppitutkimuksissa. Miksi vaimennuskorjaus on tärkeä ja mitkä ovat vaimennuskorjausmenetelmät?
Sepelvaltimoiden TT-tutkimus
Millaisia fysikaalisia kriteerejä voidaan asettaa optimaaliselle sädehoidon annossuunnitelmalle ja millä perusteilla?
Hengitystahdistettu PET-tutkimus ja sen käyttö sädehoidon annossuunnitelun tukena
2014-04-25 |  | Verenpaine ja veren virtaus elimistössä
Leikkauksenaikainen neurofysiologinen monitorointi: - yleiset periaatteet - käyttöaiheet - turvallisuusnäkökohdat - tavallisimmat häiriöt ja niiden minimointi - fyysikon rooli leikkaussalissa
Luuston gammakuvaus. Käytettävät merkkiaineet, aktiivisuudet ja aikuiselle potilaalle aiheutuva säteilyaltistus.
Potilaan säteilyaltistuksen määrittäminen tavanomaisessa röntgentutkimuksessa ja läpivalaisututkimuksessa
Selosta ionisaatiokammion käyttöperiaate absoluuttiannoksen mittauksessa sekä tarvittavat korjaustoimet oikein lopputuloksen (absorboitunut annos) saamiseksi sädehoidon lineearikiihdyttimen a) fotonikeilassa b) elektronikeilassa
Mitä menetelmiä käytetään ulkoisen sädehoidon kuvantaohjauksessa (image guidance) ennen kutakin hoitokertaa ja hoitokerran aikana
2017-10-20 |  | Näköradan rakenne ja kuvantaminen
Kliininen rasituskoe
Vertaile keskenään nuklideja Tc-99m ha F-18 isotooppilääketieteen näkökulmasta a) laitetekniikka b) esimerkki yleisesta sovelluskohteesta molemmilla nuklideilla c) säteilusuojelukysymykset potilaan, kuvauslaitteiston ja henkilökunnan kannalta molemmilla nuklideilla
Iteratiivinen rekonstruktio. Fysikaaliset perusteet, edut ja mahdolliset haitat
Jälkilatauslaitteen laadunvarmistusohjelma
2018-02-09 |  | Munuaisten rakenne
Sydämen ultraäänitutkimukset
Teknetium- ja galliumgeneraattori a) toimintaperiaate b) esimerkki leimattavasta radiolääkkeestä
Diffuusiopainotteinen magneettikuvaus
Lineaarikiihdyttimen vastaanottomittaukset ja annosjakaumatiedon keräys annossuunnittelujärjestelmään
Kartiokeilatomografialaitteiden säteilyannoksen ja kuvanlaadun optimointi sädehoidossa
2018-05-04 |  | Kuuloaisti ja korvan rakenne
Hermojen johtumisnopeusmittaukset. Selosta laitteistojen rakenne ja mittausten suoritustavat.
Kvantitaatio isotooppilääketieteessä (ei PET-tutkimuksissa). Mitkä viimeaikaiset tekijät ovat parantaneet tilannetta?
Annosmodulointitekniikat tietokonetomografiassa
Selosta ionisaatiokammion käyttöperiaate absoluuttiannoksen mittauksessa sekä tarvittavat korjauskertoimet oikean lopputuloksen (absorboitunut annos) saamiseksi sädehoidon lineaarikiihdyttimen a) fotonikeilassa, b) elektronikeilassa.
Gynekologisen tykösädehoidon (brakyterapia) suunnittelukuvaukset, annosmäärittely ja annossuunnittelu.
2018-10-12 |  | Veren muodostuminen ja verisolut
Ruokatorven korkearesoluutiomanometria: laitteisto ja tärkeimmät analyysiparametrit
Tavanomaisten gammakameroiden yleisimmät kollimaattorityypit. Geometriset mittasuhteet, käyttötarkoitukset, erot.
Röntgentutkimushuoneen suunnittelu. Mitä tekijöitä tulee huomioida säteilysuojausta suunniteltaessa
Mitä voit kertoa nykyaikaisten sädehoiton annoslaskentajärjestelmien tarkkuudesta
a) vesiekvivalentissa materiaalissa sädehoitokeilan keskiakselilla
b) keilan vieressä
c) keuhkokudoksessa
d) metallisen lonkkaproteesin vierellä
Mitä tulee huomioida rintakehän alueen annossuunnittelumagneettikuvauksessa ja rintakehän alueen sädehoidon suunnittelussa ja toteutuksessa sydäntahdistinpotilaan tapauksessa?
8.2.2019 |  | Haiman anatomia ja sen erittämät hormonit
EEG-signaalin lähteet ja EEG-mittauksen kytkennät
Kilpirauhasen radioisotooppihoidot: menetelmän perusteet ja säteilysuojelutoimet
Sepelvaltimoiden tietokonetomografiatutkimukset
Miten vaikuttavat sädehoidon kasvainvasteeseen ja terveen kudoksen reaktioihin seuraavat tekijät: kokonaisannos, kerta-annos (fraktioannos), kokonaishoitoaika ja sädefraktioiden väliaika
Selosta periaate, miten seuraavien radiologisten kuvausmenetelmien antamaa tietoa voidaan käyttää potilaan sädehoidon annoslaskelmassa a) tietokonetomografiakuvasarja ulkoisen sädehoidon suunnittelua varten, b) magneettikuvasarjat ulkoisen sädehoidon suunnittelua varten, ja c) gammakuva- / emissiotomografiakuvasarja radionuklidihoidon jälkeen eri ajanhetkinä
touko 2019 |  | 1. Pyramidirata ja sen merkitys motoriikassa
2. IOM, perusteet, virhelähteet, käyttöaiheet, jne.
3. MR-PET, detektoritekniikka
4. Keinot ja menetelmät nopeuttaa MRI-kuvausta VS. perinteinen SE-sekvenssi
5. Brakyterapian laadunvarmistustoimenpiteet lähteen vaihdon jälkeen
6. Hengityspidätys ja hengitystahdistus sädehoidossa
syksy 2019 |  | 1. Maksan rakenne ja toiminta
2. Pitkäaikais pH- ja impedanssimittaus. Laitteisto, tutkimuksen suoritus ja tulkinta.
3. Sydänperfuusion gammakuvaus.
4. Natiivikuvauksen säteilyntuottomittaus ja sen soveltaminen annosmääritykseen
5a) Mitä teet, jos interlock-lukitus kytkeytyy ja ilmoittaa kentän epätasaisuudesta
5b) Mitä teet, jos aamumittauksessa annostaso näyttää 5% eron annoksessa
6. Miten varmistetaan sädehoitolaitteen ja siihen integoidun röntgenkuvauslaitteen isosentrin paikan vastaavuus
2020-02-01 |  | 1. Potilaalla vasemmassa kyynärtaipeessa kanyyli, kuvaa varjoaineen kierto
2. Video-EEG tutkimuksen valmistelu ja toteutus
3. Vertaile tc99m ja I-131
4. MRI-vierasesine selvittely: a) kuvauksesta luopuminen, b) kuvauksen suorittaminen varotoimenpiteineen, c) kuvaus normaalisti
5. Pienien kenttien dosimetria, toteutus ja haasteet
6. Sädetyksen paikan monitorointi hoidon aikana
Kesäkuu 2020 |  | Haiman ja sappiteiden rakenne ja toiminta
Hermojen johtonopeusmittaukset
Käyttöön otetaan uusi radiolääkeaine (SPECT), mitä kaikkea pitää huomioida kun arvioidaan potilaan saamaa annosta
Säteilyannosten määrittäminen läpivalaisun käytössä
Lineaarikiihdyttimen moniliuskarajaimen suorituskyvyn vaikutus annosjakaumaan
SPECT-TT, PET-TT ja MRI kuvantaminen sädehoidossa
2020-10-01 |  | 1.Sydämen rakenne ja toiminta
2. Sydämen SPECT-kuvaus. Arvioi myös transmissiopohjaista vaimennuskorjausta.
3. EEG ja MEG epilepsiadiagnoosissa
4. MRI-diffuusiokuvantaminen, fyysikon rooli ja laadunvalvonta
5. Lineaarikiihdyttimen fotoni- ja elektronikenttien muotoilutavat
6. Metalliartefaktan vaikutus annokseen sädehoidossa, sekä korjausmahdollisuudet
2021-02-01 |  | 1. Virtsatiet
2. Spirometria mitattavat suureet
3. Aktiivisuusmittarin (annoskalibraattorin) laadunvalvontaprosessit
4. Protonispektroskopia. Fysikaalinen perusta, mittaus ja tulostus (mitä tarvitaan lausunnon tekemiseen)
5. Miten vertailet eri fraktiointien biologista vaikutusta
6. Kaksoisenergia TT sädehoidon suunnittelussa
2021-05-01 |  | 1. Maksa
2. Johtumisnopeusmittaukset
3. Saädehoito: ICRU-määritelmän terminologia ja soveltaminen keuhkojen radikaalihoitoon
4. 4D-MRI:n käyttö sädehoidon annossuunnittelussa (haettu vissiin hengityksen kompensointia
2022-02-01 |  | 1. Olka-, kyynär-ja polvinivelen rakenne ja liikeradata
2. Pinta-EEG vs Stereo-EEG tutkimusten erot fysikaalisesti tarkasteltuna
3. SUV fysikaalinen perusta ja kuinka kalibrointi tehdään
4. KKTT:n periaate ja kontrastin syntyminen
5. Jälkilatauslaite. Toiminta, välineet, laitteet ja säteilyturvallisuus
6. Diagnostiset näytöt: Laadunvarmistus ja suoritusvälit
2022-05-01 |  | 1. Hengityselimet: rakenne ja toiminta
2. Lepo-EKG:ssa, rasituskokeessa ja pitkäaikaisseurannassa käytettävät kytkennät
3. Sydänlihasperfuusion SPECT, erityisesti datan keräys ja rekonstruktio
4. fMRI-EEG: Toteutus ja haasteet
5. Ionisaatiokammion käyttöperiaatteet ja korjauskertoimet absoluuttiannosdosimetriassa
6. TT vs TT-simulaattori laadunvalvonnassa
2022-10-01 |  | 1. Naisen sukuelimet ja niiden toiminta
2. KNF-laitteiden laadunvarmistus
3. Aivojen hermovälittäjäaineiden gammakuvaus
4. Kaksoisenergia vs perinteinen TT
5. Sädehoidon annosmittauksiin käytettävän mittalaitteiston laadunvarmistus
6. Metalliartefaktit sädehoidon suunnittelukuvauksissa

## Taul2
Vuosi
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1998 | 2
1998 | 11
1999
1999 | 9
2000 | 5
2000 | 9
2001 | 4
2002 | 2
2002 | 11
2003 | 5
2004 | 4
2005 | 2
2005 | 4
2005 | 10
2006 | 1
2006 | 4
2006 | 9
2007 | 1
2007 | 2
2008 | 1
2008 | 4
2008 | 9
2009 | 1
2009 | 4
2009 | 10
2010 | 2
2010 | 2
2010 | 4
2010
2012
2013 | 10
2014 | 2
2014 | 4